HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, “Dr. Eduardo Liceaga” O. D.

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y NUTRICION

DOMICILIO: Dr. Balmis No. 148, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA

No. IA-012NBD001-N88-2015

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, para el periodo comprendido del 1° ABRIL al 31 de DICIEMBRE de 2015 para cubrir las necesidades del HOSPITAL GENERAL DE MEXICO “Dr. Eduardo Liceaga” O.D.

ELECTRÓNICA

EL ENVÍO DE PROPOSICIONES, SE REALIZARÁ POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRANET, VERSIÓN 5.0.

30 DE MARZO DE 2015.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción II,  28 fracción I, 42, 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de Medios Remotos de Comunicación Electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 07 de Agosto de 2000 y las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Hospital General de México y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento para la contratación del SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° ABRIL al 31 de DICIEMBRE de 2015, para el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga” O. D., mediante contrato abierto.

De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA

INDICE:

|  | GLOSARIO DE TÉRMINOS |
| --- | --- |
| 1. | FORMA DE OBTENER LA CONVOCATORIA |
| 1.1 | INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVITACIÓN |
| 1.2 | Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |
| 1.3 | Disponibilidad Presupuestaria |
| 2. | DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD |
| 2.1 | Calidad |
| 2.2 | Para los licitantes |
| 2.3 | Visita a instalaciones del Hospital (NO HABRA) |
| 2.4 | Visita a las instalaciones de los Licitantes (OPCIONAL) |
| 2.5 | Entrega de Muestras |
| 3. | TIPO DE CONTRATACIÓN |
| 3.1 | Tipo de prestación del servicio y suministro de consumibles |
| 3.2 | Fecha y Hora de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones |
| 4. | JUNTA DE ACLARACIONES |
| 4.1 | MONEDAS QUE PODRÁN UTILIZARSE |
| 5. | PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES |
| 5.1 | Proposiciones Conjuntas |
| 6. | DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN Y, ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. |
| 6.1 | Documentación Complementaria |
| 6.2 | Proposición Técnica |
| 6.3 | Proposición Económica |
| 6.4 | CASOS EN QUE PODRÁN OTORGARSE PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTURALES. |
| 6.5 | IMPUESTOS Y DERECHOS |
| 7. | ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE. |
| 7.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones. |
| 7.2 | En la suscripción de las Proposiciones |
| 7.3 | Previo a la firma del contrato. |
| 7.4 | En la firma del Contrato. |
| 8 | ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES. |
| 9 | CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS. |
| 9.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas |
| 9.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |
| 9.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |
| 10 | CAUSAS DE DESECHAMIENTO. |
| 11 | PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE |
| 11.1 | Plazo y lugar de entrega |
| 11.2 | VISITA A INSTALACIONES (NO HABRA) |
| 11.3 | PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPO |
| 11.4 | CONDICIONES DE ENTREGA |
| 11.5 | REPOSICIÓN DE SERVICIOS O CANJE DE BIENES |
| 11.6 | PERIODO DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS E INSUMOS |
| 12 | PAGOS. |
| 13 | COMUNICACIÓN DE FALLO |
| 14 | MODELO DE CONTRATO |
| 14.1 | Período de Contratación |
| 14.2 | Firma del Contrato |
| 15 | GARANTÍAS |
| 15.1 | Garantía de los servicios |
| 15.2 | Garantía de cumplimiento de contrato |
| 15.3 | Penas Convencionales por atraso en la entrega de los servicios. |
| 15.4 | MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS |
| 16 | SUSPENSIÓN DE LA INVITACIÓN |
| 17 | CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN, CLAVE(S) O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S). |
| 18 | DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN. |
| 18.1 | RESCISION DE CONTRATOS |
| 18.2 | PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LAASSP |
| 18.3 | INFRACCIONES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LA LAASSP |
| 19 | INCONFORMIDADES. |
| 20 | INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. |
| 21 | SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA |
| 22 | RELACIÓN DE ANEXOS. |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de esta convocatoria, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- Bienes de Consumo: los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente.

- Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Hospital, para cambiar bienes en mal estado, con defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

- Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

- COMPRANET: El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en internet: https:// compranet.funcionpublica.gob.mx, versión 5.0

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

- Hospital: Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga” O. D.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en el Hospital, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de INVITACIÓN pública o Bien de invitación a cuando menos tres personas.

- Marbete: Documento mediante el cual se identifican las características bajo las cuales la COFEPRIS emitió el Registro Sanitario correspondiente para cada insumo médico.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Partida o concepto: La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Orden de Surtimiento: Es el documento mediante  el cual se solicita a los proveedores la entrega de los bienes de consumo que se requieren en el almacén del Hospital, para la administración de los contratos, (en caso de contratos abiertos).

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

- SSA: Secretaría de Salud.

- Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro del Hospital  y donde se encuentra el responsable de firmar la Factura  del Proveedor y en su caso la Remisión de los bienes recibidos.

- DRMC: Dirección de Recursos Materiales y Conservación.

- SSGN: Subdirección de Servicios Generales y Nutrición

- Entidad: Hospital General de México

1. FORMA DE OBTENER LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

Con fundamento en el artículo 39, fracción I, inciso b) y 42 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la presente LICITACIÓN será a través de medios remotos de comunicación electrónica la presente Convocatoria está a disposición de los Licitantes en Compranet, cuya dirección electrónica es http://compranet.gob.mx y es gratuita.

A través de la presente CONVOCATORIA a Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales se les hace la cordial invitación para asistir a los actos públicos de esta Licitación, así como cualquier persona en calidad de observador, con la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.

1. 1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVITACIÓN.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ÁREA CONTRATANTE: Dirección de Recursos Materiales y Conservación y Subdirección de Servicios Generales y Nutrición, ubicada en la Unidad 501 del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, ubicado en la calle de Dr. Balmis No. 148, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

La documentación que integre como parte de su propuesta será dirigida a:

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA”, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y NUTRICION

El periodo de contratación será del 1° de Abril al 31 de Diciembre de 2015.

1.2.	IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

De conformidad con el artículo 39, fracción I, inciso e) del REGLAMENTO. Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, dirigidas al área convocante, las proposiciones, todos y cada uno de los documentos que la integran, así como cualquier correspondencia o documentos relacionados con las mismas, intercambiados entre los licitantes y la convocante deberán estar redactados en idioma español o en el idioma de origen acompañados de una traducción simple al ESPAÑOL.

Todos los eventos relacionados con este procedimiento de contratación serán conducidos en idioma ESPAÑOL, incluyendo las preguntas y respuestas derivadas de las juntas de aclaraciones relacionadas con la Convocatoria que hagan los licitantes, así como cualquier respuesta de la convocante y/o cualquier documento al respecto de la presente convocatoria.

1.3.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

De conformidad con lo establecido por los artículos 25 y 45, fracción III de la LAASSP, 39 fracción I, inciso d) del REGLAMENTO, para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, se cuenta con la autorización presupuestal para que el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” convoque, adjudique y formalice adquisiciones y servicios en el presente año, con cargo al ejercicio fiscal 2015, la cual se emitió mediante oficio número DGPOP-6-4707-2014 de fecha 19 de diciembre de 2014, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud.

2.	DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

Por lo anterior los licitantes deberán prever la totalidad de los costos implícitos para proporcionar el SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO “Dr. Eduardo Liceaga” O.D. cuya descripción amplia y detallada de los servicios solicitados, se contempla en el anexo Número 18 (DIECIOCHO) el cual forma parte integrante de esta Convocatoria.

Solamente calificarán aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y la asignación se efectuará a un sólo proveedor, por tipo de especialidad o grupo establecido en el anexo 17, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; salvo en los casos en que dos o más proposiciones empaten en la adjudicación se realizará, dará preferencia a las personas que integren el sector micro pequeñas y medianas empresas nacionales respectivamente, De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador en un sorteo manual por insaculación el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Que se celebrará durante el acto de fallo. De acuerdo a las condiciones que establece él articulo 36 Bis, de la LAASSP.

Así mismo se dará en igualdad de condiciones preferencia a las licitantes (persona física o moral), que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 meses, de acuerdo a las condiciones que establece él articulo 14 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la LAASSP.

Es obligatorio cotizar las unidades de medida establecidas por el HOSPITAL. Cualquier otra presentación será motivo de descalificación de la proposición.

Para poder participar es requisito que cada proveedor presente su oferta de acuerdo a lo indicado en esta convocatoria, NO se aceptan otras opciones.

La adquisición se realizará por medio de un contrato cerrado conforme a las especificaciones y características descritas en la convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

2.1.	CALIDAD.

Los licitantes deberán acompañar a su proposición técnica los documentos siguientes, para insumos y equipos propuestos que se requieran para la prestación del servicio:

- Escrito libre del licitante en el que especifique, que los bienes y servicios que oferta cumplirán con la calidad establecida en la normatividad vigente. (el no presentar este documento será motivo de descalificación).

- Copia de la licencia dónde se manifieste contar con el permiso para otorgar los servicios de fotocopiado objeto de esta convocatoria, la cual deberá estar vigente. (El no presentar este documento será motivo de descalificación)

- Copia de la documentación con que cuenta para comprobar su capacidad técnica en la prestación de los servicios que cotiza, la cual podrá ser mediante certificados de capacitación al personal, diplomas o cursos afines otorgados y emitidos por los fabricantes de los equipos o por las empresas autorizadas y representantes de las marcas en México. (El no presentar este documento será motivo de descalificación)

- Listado del personal técnico que llevará a cabo los servicios, la cual deberá coincidir con la documentación de capacitación presentada por el licitante. (El no presentar este documento será motivo de descalificación)

2.2 PARA LOS LICITANTES QUE:

Durante la vigencia del (los) contrato(s) que, en su caso, se adjudique(n), con motivo de la presente INVITACIÓN, el Hospital podrá solicitar al (los) proveedor (es), en cualquier tiempo durante la vigencia del instrumento jurídico de referencia:

- El Hospital podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios al licitante que resulte adjudicado.

2.3 VISITA DE INSTALACIONES DEL HOSPITAL

No Habrá visita a las instalaciones

2.4 	VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES.

El proveedor deberá tener sus oficinas, instalaciones operativas y bodegas en el Distrito Federal o en el área Metropolitana.

El Hospital se reserva el derecho de efectuar las visitas que juzgue necesarias a las instalaciones de los licitantes, a fin de corroborar la existencia de sus oficinas e instalaciones, asimismo, podrá realizar las investigaciones que considere necesarias para verificar la veracidad de la información proporcionada.

El HOSPITAL podrá efectuar las visitas que estime convenientes a las instalaciones de las empresas donde el licitante este prestando sus servicios en el momento de la evaluación, a efecto de poder emitir su dictamen técnico, estas visitas se realizaran de forma aleatoria dándose el licitante por notificado de ellas.

Los licitantes se obligan a facilitar y permitir el acceso al personal designado por el Hospital, para efectuar las visitas mencionadas. (Anexo 19)

Durante las visitas mencionadas el personal designado por el Hospital, podrá tomar impresiones fotográficas sobre las instalaciones del licitante, mismas que formarán parte integral del acta circunstanciada que se elaborará durante la visita y que será firmada por el personal del Hospital participante y por el personal de la empresa visitada, así como por un testigo de cada una de las partes, la falta de la firma del licitante no invalidará su contenido y efectos..

2.5 	ENTREGA DE MUESTRAS.

No Aplica.

- TIPO DE CONTRATACION:

En términos de los Artículos 29, fracción XI, 47 de la LAASSP y 85 de su Reglamento, la formalización del acuerdo de voluntades respectivo, corresponderá a un CONTRATO ABIERTO conforme a los términos y especificaciones solicitadas en la presente Convocatoria.

3.1. TIPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

De conformidad con lo previsto por el artículo 29, fracción XII de la LAASSP y 39, Fracción II, inciso h) del REGLAMENTO, se indica a los Licitantes que la adjudicación del servicio de RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° de ABRIL al 31 de DICIEMBRE de 2015 PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO “Dr. Eduardo Liceaga”,

3.2.	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicación de la Invitación | 20/03/2015 | 00:01 hrs. | Diario Oficial de la Federación y Compranet Versión 5.0 |
| Visita a instalaciones del Hospital | NO HABRA |  |  |
| Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la Invitación. | NO HABRA |  |  |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 30/03/2015 | 15:00 hrs. | Por tratarse de una Invitación Electrónica, se realizarán a través de CompraNet. |
| Fallo | 31/03/2015 | 15:00 hrs. | Por tratarse de una Invitación Electrónica, se realizarán a través de CompraNet. |
| Firma del contrato | DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DEL FALLO | DE 09:00 A 10:00 hrs. | Subdirección de Recursos Materiales, Dr. Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D. F.. |
| Reducción de Plazo | SI ( ) NO (X) |  |  |
| Tipo de Invitación | Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP) |  |  |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través de servicio postal o mensajería, ni presencial. |  |  |

El Hospital manifiesta que el Servidor Público que presidirá los diferentes actos de la licitación, se encuentra autorizado de conformidad a las Políticas, Bases y Lineamientos del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, designado mediante oficio DRMC/0062/2015 de fecha 23 de enero de 2015 por el Director de Recursos Materiales de dicho Hospital.

Asimismo, el Hospital se encuentra autorizado por la Secretaría de la Función Pública, para hacer uso de medios remotos de comunicación electrónica y recibir proposiciones a través de esta vía:

COMPRANET versión 5.0.

Los interesados en participar en el procedimiento, será a través de medios electrónicos, y deberán contar con registro de identificación electrónica ante CompraNET.

Conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, los actos se llevarán a cabo sin la presencia de los licitantes.

En el envío de aclaraciones, proposiciones y emisión del fallo, los Licitantes deberán utilizar los medios remotos de comunicación electrónica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

En el caso de que por alguna circunstancia ajena a la CONVOCANTE, el sistema CompraNET dejara de funcionar o tuviera alguna falla que impida el seguimiento regular de la licitación electrónica, se procederá de conformidad con las disposiciones que emita la propia SFP o el sistema CompraNET, para la continuación de dicho procedimiento.

  - JUNTA DE ACLARACIONES:

No habrá junta de Aclaraciones con fundamento en los artículos 43 fracción V de la LAASSP y 77 párrafo quinto de su Reglamento, sin embargo:

I.-	Aquellos interesados que deseen solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán realizarlo mediante un escrito Anexo 2 (dos), acompañado a las solicitud de aclaración correspondiente y entregarlo veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de presentación y apertura de proposiciones, adjuntando las solicitudes de aclaración Anexo Número 3 (tres); en el citado escrito manifestarán su interés en participar en la presente INVITACIÓN, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

- Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones.

NOTA:	En caso de presentación de aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, la Convocante dará respuesta a las preguntas presentadas e informara al solicitantes así como a cada uno de los invitados  de las modificaciones realizadas al contenido de la Convocatoria de Invitación.

II.-	Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, se solicita a los licitantes enviar sus aclaraciones, en formato Word.

III.-  El Hospital subirá al sistema COMPRANET, versión 5.0, copia del acta de la junta de aclaraciones para que los interesados dispongan de la misma, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas será por esta misma vía, a partir de la hora y fechas señaladas en la presente convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la LAASSP.

Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable al Hospital y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán entregadas y enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para  reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Con la entrega y el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior el Hospital informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas vía COMPRANET. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, el Hospital informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

- Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto en el artículo 33 Bis de la LAASSP y/o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta. Si el escrito señalado en el párrafo que antecede (anexo 2) no se presenta, no se dará respuesta a las preguntas realizadas.

Las solicitudes de aclaración de acuerdo al Anexo No. 3 (TRES), deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas. Mismas que se asentaran en el acta que al efecto se elabore.

El HOSPITAL, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la presente licitación, cuando menos con 6 días naturales de anticipación a la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones. Los cambios serán publicados a través de la sección especializada del Diario Oficial de la Federación, a fin de que los interesados concurran ante el propio HOSPITAL para conocer, de manera específica, la o las modificaciones respectivas, conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

No será necesaria la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de la junta aclaratoria de bases, siempre que a más tardar en el plazo señalado en este punto se pongan a disposición de los licitantes que hayan participado.

Las modificaciones a las bases no podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los servicios convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. Asimismo, las cantidades solicitadas originalmente partidas o conceptos incluidos en éstas podrán modificarse o cancelarse en una o más partidas, siempre y cuando existan razones de fuerza mayor o en casos fortuitos, de acuerdo con los criterios relacionados con la forma y términos de aplicación de los artículos 38 de la ley.

4.1 MONEDAS QUE PODRÁN UTILIZARSE

Los licitantes deberán presentar su propuesta en moneda nacional.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público..

5.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Con fundamento en los artículos 26 y 34 de la LAASSP y 47 de su Reglamento, se desarrollará el evento de presentación y apertura de proposiciones.

  - Sólo se recibirán proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica en los términos que se establecen en la LAASSP. La omisión en la entrega de algún documento solicitado en la convocatoria será causal para desechar la proposición.

  - Una vez recibidas las proposiciones enviadas por medios electrónicos y abierta la bóveda de CompraNet, se imprimirán los documentos que integren las propuestas técnicas y económicas y documentación legal administrativa recibirán las de los licitantes presentes y se hará constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el acta que se levante para tal fin.

  - Para el envío de las proposiciones electrónicas de la presente INVITACIÓN, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la Secretaría de la Función Pública le proporcione

  - Los sobres de las proposiciones electrónicas serán generados conforme al procedimiento establecido en el sistema CompraNet versión 5.0, de tal forma que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables.

  - El programa informático que la SFP les proporciona, COMPRANET, versión 5.0, una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica, generará el sobre mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable.

  - Los licitantes vía electrónica, deberán concluir el envío de su proposición y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la SFP a través de COMPRANET, a más tardar una hora antes del evento de presentación y apertura de proposiciones.

  - Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado electrónico  a través de COMPRANET de forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública.

  - El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones, procederá a bajar de la bóveda de CompraNet las proposiciones recibidas y determinará el tiempo que se otorgará para su evaluación y será responsable de que la evaluación legal y técnica se realice en ese tiempo.

  - A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el acceso a ningún observador, y no se recibirán más proposiciones.

Deberán registrar su asistencia todos los presentes. Se registrarán las proposiciones que se hayan recibido vía electrónica.

No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

  - Las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de el Hospital, no sea posible abrir los sobres que contengan las enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por el Hospital, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo o bien porque no hayan cumplido satisfactoriamente el proceso de carga de sus propuestas al sistema COMPRANET, versión 5.0..

- No obstante, el Hospital intentará abrir los archivos hasta tres veces en presencia del representante del Órgano Interno de Control, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas el Hospital o a CompraNet, la proposición se tendrá por no presentada.

  - El servidor público que presida el acto o la persona que designe rubricarán las propuestas presentadas, en los documentos que se hayan solicitado, en términos de lo previsto en el numeral 6.2 “Proposición Técnica” de la presente convocatoria.

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

De conformidad con los artículos 34, tercer, cuarto y quinto párrafo de la LAASSP y 44 del REGLAMENTO, las personas interesadas podrán agruparse para presentar PROPOSICIONES CONJUNTAS, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo No. 9 (NUEVE), de la presente convocatoria.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- d) Descripción de las partes objeto del CONTRATO que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del CONTRATO, en caso de que se les adjudique el mismo.

6.	DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR ELECTRÓNICAMENTE QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENVIARLOS VÍA COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TÉCNICA Y ECONÒMICA, LOS QUE SE SOLICITAN EN LOS PUNTOS 6.1, 6.2 Y 6.3 DE ESTA CONVOCATORIA.

. (ESTE NUMERAL ES DE CARÁCTER ENUNCIATIVO)

- Considerar los aspectos siguientes:

    - Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

    - En caso de que en compraNET se solicite él envió de las proposiciones con firma electrónica en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP. Para lo cual, los licitantes deberán emplear los medios de identificación electrónica, en cuyo caso, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), haber obtenido el programa informático y contar con el certificado digital vigente que como medio de identificación electrónica deberán utilizar en sustitución de la firma autógrafa para enviar sus propuestas y documentación complementaria. Lo anterior con fundamento en los artículos 26 bis, fracción II y 27, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo previsto en las disposiciones cuarta, quinta, sexta y séptima del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de inconformidades por la misma vía”

    - Las proposiciones; técnico y económica Anexos 13 (TRECE), 13 “A” (TRECE A), 13 “B” (TRECE B), y 13 “C” (TRECE C), y cartas protestadas que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de desechamiento el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

    - Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquellos distintos a ésta, deben estar foliados de manera continua en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. El no foliarlas será motivo de desechamiento de su propuesta, en caso de falta de algún folio, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 50 del reglamento de la LAASSP.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

    - Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. No será motivo de descalificación el no presentarlo

    - Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, la no presentación de este documento, no será motivo de desechamiento y no deberá foliarse.

6.2.	DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación cualquier omisión será motivo de descalificación de su propuesta:

- Los Anexos 13 (trece), 13 “A” (trece A), 13 “B” (trece B) y 13 “C” (trece C), deberán indicar la descripción amplia y detallada de los bienes y servicios ofertados, cumpliendo mínimo con las especificaciones señalados en el Anexo Número 18 (DIECIOCHO) el cual forma parte de esta convocatoria. Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 5 (cinco), el cual forma parte de la presente Convocatoria. Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Escrito libre por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o servicio, por la Secretaría de Salud. Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifiesta “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 7 (siete) el cual forma parte de la presente Convocatoria.  Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Escrito por el que manifiesta que no se encuentra en los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley, Anexo Número 6 (seis). Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso f) que antecede.

- En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo Número 10 (diez),  de la presente convocatoria. Será motivo de descalificación el no presentarlo

- Escrito libre por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Hospital de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.  Será motivo de descalificación el no presentarlo

- Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 10 (diez) el cual forma parte de la presente Convocatoria.  Será motivo de descalificación el no presentarlo

- Escrito solicitado en el numeral 2.1 de la presente Convocatoria, según corresponda.  Será motivo de descalificación el no presentarlo

- En caso de participar con el carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 13 (trece), de la presente convocatoria. (en caso de no encontrarse dentro de esta estratificación, Será motivo de descalificación el no presentarlo

- Escrito en el que establezca el  Período de validez de la proposición el cual no podrá ser menor a 60 días a partir de la fecha de apertura de proposiciones establecida por el HOSPITAL. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desechada, por no ajustarse a las bases de la presente INVITACIÓN Pública.

- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste conocer y aceptar el contenido de las bases de INVITACIÓN, así como hacer constar la aceptación de las mismas. (será motivo de descalificación el no presentarlo).

- Entregar 3 cartas de recomendación que deberán corresponder a la documentación presentada en el punto 3.6.2 inciso q, que incluya nombre de la persona responsable del servicio, teléfono y domicilio. Dirigidas al Hospital General de México. (No será motivo de descalificación el no presentarlo).

- Escrito de aceptación donde se de por notificado de las visitas a su instalaciones durante el proceso de esta INVITACIÓN de acuerdo al punto 2.4 de estas bases (Anexo 19)(será motivo de descalificación el no presentarlo)

- Carta compromiso en la que manifieste estar de acuerdo en la forma, tiempo de entrega del servicio; así como, del lugar de entrega y las condiciones de la prestación de los servicios, conforme a lo establecido en los puntos 11.1, 11.2, y 11.3; así como todos los requerimientos del anexo 18 esta convocatoria. (Será motivo de descalificación el no presentarlo).

- Carta-Garantía de los servicios, conforme a lo indicado en el punto 15.1 de la presente convocatoria. (Será motivo de descalificación el no presentarlo).

- Copia de dos facturas o contratos, celebrados durante un periodo no mayor a un año que acredite la experiencia como empresa para prestar servicios a equipos similares a los que se presentan en esta convocatoria. (No será motivo de descalificación el no presentarlo).

- Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de que el licitante es de nacionalidad mexicana (Anexo 8). (Será motivo de descalificación el no presentarlo).

- Carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste contar con vehículos, personal, e instalaciones suficientes para la realización de los servicios que oferta durante el periodo de vigencia y hasta el término de la garantía de éstos. (Será motivo de descalificación el no presentarlo).

- Organigrama del personal de supervisión y ejecutivo, así como los nombres de los representantes que atenderán las necesidades del Hospital. (Será motivo de descalificación el no presentarlo).

- Entregar Curriculum Vitae de la empresa que acredite la prestación de servicios de recolección de residuos no peligrosos, en el cual señale, entre otros aspectos, experiencia, clientes principales, organización administrativa, etc., (Será motivo de descalificación el no presentarlo).

- Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en el caso de resultar adjudicado, no interrumpirá parcial o totalmente la prestación del servicio, que lo desarrollara en forma adecuada, oportuna y eficiente de los servicios objeto de esta invitación. (Será motivo de descalificación el no presentarlo).

La omisión de cualquiera de los incisos, será causa de descalificación o el no cumplimiento a los requisitos de estas bases.

En el caso de acreditarse con calidad de MIPYME, deberá indicarlo en su propuesta técnica Anexo Número 13 (trece), en el campo previsto en dicho anexo, además de acompañar la documentación requerida en el  numeral 6.1, 6.2 y 6.3  de la presente convocatoria

6.3.	PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

Los licitantes deberán presentar su propuesta en moneda nacional.

La propuesta económica deberá contener la cotización de la totalidad de los bienes y servicios ofertados, indicando la clave, descripción, unidad de medida, cantidad máxima, cantidad mínima, precio unitario, importe, porcentaje de descuento ofertado de los servicios, conforme al Anexo Número 13 “D” (trece “D”), el cual forma parte de esta convocatoria. será motivo de descalificación el no presentarlo

En el caso de acreditarse con calidad de MIPYME, deberá indicarlo en su propuesta económica Anexo Número 13 “D” (trece “D”), en el campo previsto en dicho anexo.

Los descuentos ofertados, deberán ser fijos durante la vigencia del contrato.

Los precios que resulten después de aplicar el porcentaje de descuento ofertado serán fijos durante la vigencia del contrato.

Los descuentos ofrecidos deberán expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales

Los servicios objeto de esta INVITACIÓN  deberán cotizarse en pesos mexicanos sin incluir el IVA a 2 (dos) decimales (truncado, es decir sin redondear).

Es de precisar que el elemento de evaluación de las proposiciones económicas será tomando en cuenta el porcentaje positivo de descuento propuesto por el licitante sobre los precios máximos de referencia establecidos, tal como se establece en el numeral 9.2 evaluaciones de las propuestas económicas de la presente convocatoria.

6.4. CASOS EN QUE PODRÁN OTORGARSE PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTURALES.

Por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles al Hospital, éstos podrán modificar los CONTRATOS a efecto de prorrogar la fecha o plazo para la prestación del servicio. En este supuesto deberá formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a la dependencia o entidad, no se requerirá de la solicitud del proveedor.

6.5. IMPUESTOS Y DERECHOS

El Impuesto al Valor Agregado en su caso, deberá manifestarlo el licitante por separado, tanto en cotización como en factura y el mismo será cubierto por el Hospital.

En caso de ser persona física deberá de manifestar la retención del 10.66% de I.V.A. desglosado, por concepto de Impuesto al Valor Agregado, además de las leyendas “Impuesto Retenido de Conformidad con la Ley del I.V.A.” y "Pago en una Sola Exhibición".

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA  Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE. (ESTE NUMERAL ES DE CARÁCTER ENUNCIATIVO)

7.1.	 En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, Anexo Número 5 (cinco) será motivo de descalificación el no presentarlo

7.2.	En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 5 (cinco), el cual forma parte de la presente convocatoria, será motivo de descalificación el no presentarlo o falta de alguna información solicitada.

- Los licitantes que presenten propuestas en el presente proceso licitatorio, automáticamente estarán aceptando el contenido de las bases y su alcance, con base en la normatividad vigente en la materia objeto de esta convocatoria.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 5 (cinco) de la presente convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3.	Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.4.	En la firma del contrato.

El licitante ganador, tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional, credencial para votar con fotografía o cédula profesional).

8.	ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

- De conformidad con la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del CONTRATO sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del CONTRATO, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establecen las fracciones I, II, III y IV de la Regla 2.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del CONTRATO)

Previo a la suscripción del CONTRATO, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla I.2.35 de la Miscelánea Fiscal para 2015.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más CONTRATOS derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la Regla I.2.35 de la  Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

- Tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

- En el supuesto de que el Hospital, previo a la formalización del CONTRATO, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del CONTRATO, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el CONTRATO)

- En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) CONTRATO (s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el HOSPITAL cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el CONTRATO.

Se podrá ampliar el CONTRATO que se derive de esta licitación, sin tener que recurrir a la celebración de una nueva licitación, siempre que esté vigente y que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y también siempre y cuando los precios unitarios correspondientes a las cantidades adicionales sean iguales a los pactados originalmente; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La modificación será firmada y formalizada por quien tenga facultad para ello.

- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS PEDIDOS.

Los criterios que aplicará el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 18 (dieciocho), el cual forma parte de la presente convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio de binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará al menos a las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones solicitadas en las bases y ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la Convocatoria, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la INVITACIÓN, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La solvencia de las proposiciones serán sujetas a; cumplimiento al 100% de lo solicitado en EL ANEXO 18 (dieciocho), el cual contempla las características técnicas, servicio y calidad requerida por la convocante.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

Los servicios y bienes ofertados se deberán apegar a la descripción y presentación establecida en el Anexo 18 (DIECIOCHO) de la presente convocatoria.

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.

- La proposición solvente más conveniente para el Hospital, será aquella que cumpla con el 100% de lo solicitado, técnico y económico.

9.1.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, fracción XIII, 36 y 36 bis fracción II, de la LAASSP, 39 fracción V y 52 de su Reglamento, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio sea menor, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

La evaluación de las propuestas técnicas será realizada la Subdirección de Servicios Generales y Nutrición, verificando que la propuesta técnica presentada por el licitante cumpla con los requisitos señalados en los numerales, 2.1, 4.2, 5, 5.1, 6, 6.2 y 6.3, 7.1, 7.2, y sus anexos, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones, o cualquier documentación de su propuesta que sea necesaria para verificar el cumplimiento técnico de lo solicitado en dicho anexo. Para tal efecto, deberá elaborar y firmar un dictamen en el que se motiven y fundamenten las razones por las que se aceptan o desechan las proposiciones presentadas.

La evaluación legal-administrativa estará a cargo de la Subdirección de Servicios Generales y Nutrición y se realizará mediante Cédula de Evaluación, signada por el (los) funcionario (s) que revise la propuesta. Para lo cual, previamente se realizará una revisión y análisis de la documentación enviada y finalmente solo se determinara el cumplimiento o no de los numerales, 2.1, 6, 6.2 y 6.3, y sus anexos, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta.

Se verificará además, que cumpla con los requisitos técnicos señalados en los demás numerales y sus anexos, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta. La Subdirección de Servicios Generales y Nutrición hará una revisión y análisis de la documentación presentada para verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente Convocatoria..

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en la convocatoria.

- Se verificará documentalmente que los servicios ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en esta convocatoria, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6.2, de esta Convocatoria y el anexo 18 de requerimientos

- Se verificará la propuesta técnica ofertada conforme a la establecida en el Anexo 18 (DIECIOCHO),  considerando los equipos e insumos que proponga para la prestación del servicio y documentación que acompañen como parte de su oferta.

- Se verificará que los servicios ofertados se apegan a la descripción y presentación establecida en el Anexo 18 (DIECIOCHO)  de la presente convocatoria.

9.2.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS.

Se efectuará por medio de cuadro comparativo de las propuestas solventes, aplicando el descuento señalado conforme a los datos contenidos en el Anexo No. 13 “D” (TRECE “D”)

Los errores y omisiones aritméticas, serán rectificados de la siguiente manera:

      - Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

      - Si existiere una discrepancia entre las cantidades solicitadas por EL HOSPITAL y lo propuesto por el licitante, prevalecerán las cantidades solicitadas por el HOSPITAL.

Si el licitante no aceptare la corrección, su oferta será desechada

  - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

El CONTRATO será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se adjudicará por grupo a un solo proveedor, que cumpla todas las condiciones establecidas por la convocante.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el CONTRATO se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el menor, siempre y cuando éste resulte conveniente.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las  Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del CONTRATO a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presente convocatoria u omita la leyenda requerida.

- Cuando la información contenida en los Registros Sanitarios y, en su caso, en los anexos resulte incompleta o incongruente respecto a las especificaciones ofertadas en la propuesta técnica.

- Cuando no exista correspondencia en los datos asentados en sus propuestas técnica y económica Anexos 13 (trece), 13 “A” (trece A), 13”B” (trece B) y 13 “C” (trece C), entre los documentos presentados por el licitante y los documentos solicitados en el numeral 2.1 CALIDAD.

- Las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

- Cuando los precios de la propuesta no fueren aceptables para el HOSPITAL, conforme al presupuesto autorizado.

- O cuando no presente algún documento solicitado en la presente convocatoria, en la que se indica que será motivo de descalificación o desecamiento de su propuesta el no presentarlo.

11.-	PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE.

11.1.-	PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los equipos, instrumental, accesorios e insumos para la prestación del servicio se realizará en el lugar y domicilio establecido en el Anexo Número 15 (QUINCE), de la presente convocatoria.

Las entregas de los bienes serán de acuerdo al calendario anexo al pedido que se derive de esta INVITACIÓN, mismo que se entregará junto con el contrato.

Una vez recibido del licitante ganador los equipos e insumos en el lugar establecido en el punto anterior, se someterán a revisión para comprobar que las características técnicas sean mínimo a las solicitadas en el Anexo No. 18 y a las ofertadas en la proposición técnica. Para tal efecto en los casos en que lo entregado no coincida con su proposición y lo solicitado, la convocante podrá auxiliarse de un tercero calificado para realizar la evaluación correspondiente y los gastos que se deriven serán por cuenta del proveedor.

La convocante  podrá hacer devoluciones o reclamaciones del equipo y consumibles cuando se comprueben deficiencias en la calidad de los SERVICIOS suministrados imputables al proveedor, dentro de los periodos de garantía.

La coordinación técnica y supervisión de los servicio por parte de EL HOSPITAL las realizará la Dirección de recursos materiales y Conservación, mediante la Subdirección de Servicios Generales y Nutrición. Si hubiera deficiencias en la prestación del servicio, se requerirá la corrección dentro de un lapso no mayor a 24 horas y de no suceder así, se aplicará la pena convencional señalada en el numeral 15.3 y se podrá iniciar el proceso de rescisión del contrato correspondiente, de acuerdo al artículo 54 de la Ley.

El periodo de contratación será del 1° de Abril al 31 de Diciembre de 2015.

11.2.	VISITA INSTALACIONES

No habrá visita a las instalaciones.

Por lo anterior los licitantes deberán prever la totalidad de los costos implícitos para proporcionar el servicio  en el lugar antes señalado.

11.3	 PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPO

Los licitantes deberán contemplar el personal, los materiales y equipo necesarios para proporcionar satisfactoriamente el servicio solicitado, de conformidad a lo expuesto en el Anexo No.18 de estas bases, por lo que estos deberán incluirse en su propuesta técnica..

11.4	CONDICIONES DE ENTREGA.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el almacén o del servicio serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el servicio.

Durante la recepción, los servicios estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción propuesta, así como con las condiciones requeridas en la presente INVITACIÓN, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en la presente convocatoria, el Hospital no dará por recibidos y aceptados los servicios.

Los bienes y servicios que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el Anexo Número 18 (dieciocho) el cual forma parte de la presente convocatoria.

11.5-	REPOSICIÓN DE SERVICIOS O CANJE DE BIENES:

El Hospital, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Conservación a través de la  Subdirección de Servicios Generales y Nutrición, podrá solicitar directamente al proveedor, dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes o reposición de los servicios que presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar al proveedor.

El proveedor deberá reponer los servicios y bienes sujetos a canje, en un plazo no Mayor a 48 Hrs, contado a partir de la fecha de su notificación.

El licitante ganador será el único responsable de la prestación de los servicios y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes, así como a las disposiciones establecidas al efecto por EL HOSPITAL.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Hospital y/o a terceros.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del Hospital.

11.6 - 	PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS E INSUMOS

La garantía contra defectos de los equipos e insumos  será hasta por 12 meses a partir de la aceptación de los equipos e insumos, esto es, una vez que se hayan entregado los equipos e insumos  objeto de esta licitación a entera satisfacción del HOSPITAL.

Esta garantía deberá ser presentada en escrito libre en papel membretado y/o sellado de la empresa y firmada, especificando las características y vigencia, debiéndose incluir dentro del sobre de proposiciones (carta garantía).

El licitante ganador se obligará a canjear los equipos e insumos, si resulta con algún defecto o vicio oculto y cambios físicos notables, por causas imputables al proveedor en un lapso no mayor a 2 días posteriores a la fecha en que el HOSPITAL le notifique por escrito el imperfecto, con las mismas características y especificaciones técnicas indicadas en la licitación.

El HOSPITAL hará del conocimiento del proveedor cuando se comprueben deficiencias en los equipos e insumos, el cual deberá corregir en un plazo máximo de 15 días dentro de los periodos de garantía.

El HOSPITAL hará devolución de los equipos e insumos  suministrados al proveedor cuando se comprueben deficiencias en su calidad imputables al proveedor, dentro de los periodos de garantía.

Los proveedores deberán garantizar que la entrega y recepción de los equipos e insumos  en reposición se efectuará, en el Departamento de Servicios Generales del HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, “DR. EDUARDO LICEAGA” en el domicilio señalado en el punto 2.2 de esta convocatoria.

Cuando EL HOSPITAL requiera hacer devoluciones de equipos e insumos  por causas distintas a las indicadas en los puntos anteriores, éstas se efectuarán previo acuerdo de las partes.

Los proveedores deberán garantizar la entrega y recepción de los equipos e insumos  en reposición, en el Departamento de Servicios Generales del HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, “DR. EDUARDO LICEAGA”.

Los costos y gastos que origine dicha acción correrán a cargo del proveedor

12.	PAGOS.

De conformidad al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los pagos correspondientes a los servicios objeto de esta INVITACIÓN, se efectuarán en Moneda Nacional y será de conformidad a los términos señalados en el artículo 51 de la Ley, previa entrega de la factura correspondiente, la cual incluirá, además de los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación, el nombre del banco donde se efectuará el depósito, No. de sucursal, No. de cuenta , clabe de 18 dígitos, debidamente requisitada, la cual deberá describir los servicios, periodo facturado, los precios unitarios, los descuentos que correspondan, el importe total, más el impuesto al valor agregado, número de INVITACIÓN y el número del contrato, debidamente validada y firmada por la Dirección de Recursos Materiales y Conservación, y Subdirección de Servicios Generales y Nutrición, adjuntando copia de garantía de cumplimiento de contrato (Únicamente en la primera facturación) y deberá contener todos los requisitos fiscales vigentes. Adicionalmente y en su caso, se deberá anexar el original de la modificación o modificaciones al contrato y en su caso el endoso de la garantía de cumplimiento correspondiente, para trámite de pago, independientemente de las copias fotostáticas que indiquen modificaciones al contrato en la presentación de las facturas

El pago quedará condicionado a la cantidad en numerario que el proveedor deba cubrir por concepto de penas convencionales, las cuales aplicará EL HOSPITAL directamente sobre su facturación, previo consentimiento del proveedor.

El Impuesto al Valor Agregado en su caso, deberá manifestarlo el licitante por separado, tanto en cotización como en factura y el mismo será cubierto por el Hospital.

En caso de ser persona física deberá de manifestar la retención del 10.66% de I.V.A. desglosado, por concepto de Impuesto al Valor Agregado, además de las leyendas “Impuesto Retenido de Conformidad con la Ley del I.V.A.” y "Pago en una Sola Exhibición".

El HOSPITAL, contará con 20 días naturales para efectuar el pago, a partir de la expedición del contra-recibo correspondiente.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los pagos se incorporarán al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 15 días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal www.nafin.com a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero.

En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, serán devueltas al proveedor. El periodo que transcurra entre la devolución de las facturas y la presentación de las facturas substituidas, no se computará para efectos de pago de gastos financieros, los cuales, se encuentran establecidos en el artículo 51 de la Ley.

NOTA:

Las condiciones de pago se modificarán en función de las disposiciones que establezcan las globalizadoras de Sector Público Federal y por ende el propio Hospital General de México.

IMPORTANTE:

No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno.

13.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en forma electrónica, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET. A los licitantes, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b).	Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la notificación del fallo.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes y por los servidores públicos que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes.  A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que las actas se encuentran a su disposición en COMPRANET. Asimismo se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que así lo deseen, en el tablero de la oficina Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Dr. Balmis Núm. 148, Mezanine, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F,. por un término no menor a 5 días hábiles.

- En el caso de que los licitantes no proporcionen la dirección de correo electrónico a que se refiere el artículo 37 de la LAASSP, el Hospital quedará eximido de la obligación de realizar el aviso.

14. MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 16 (dieciseis) , el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente INVITACIÓN, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

14.1.	PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El contrato será único con entrega y pago en el Hospital.

El contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación tendrá una vigencia del 1° de Abril al 31 de Diciembre de 2015.

14.2.	FIRMA DEL CONTRATO:

El representante legal del (los) licitante(s) ganador(es), deberá(n) presentarse a firmar el contrato respectivo (formato Anexo No. 15) dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de emisión del fallo, según artículo 46 de la Ley, en Dr. Balmis No. 148,  Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06726 en México, D.F. en el Departamento de Contratos, de la Subdirección de Recursos Materiales dependiente de la Dirección de Recursos Materiales y Conservación, del HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, “DR. EDUARDO LICEAGA”. Para tal efecto, deberá presentar el día hábil siguiente de la fecha de emisión del fallo, copia del acta constitutiva, RFC, Cedula de Alta a la SHCP, poder notarial del representante legal, par ala elaboración del contrato..

Cuando el proveedor ganador no se presente a firmar el contrato dentro del plazo anterior por causas imputables a él, EL HOSPITAL  podrá dejar sin efectos la adjudicación efectuada, pudiendo además adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda proposición solvente más baja de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 36 de la ley, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiera resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al 10% de conformidad a lo establecido en el Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En cuanto a las sanciones, se estará a lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley.

El CONTRATO será único, es decir cubrirá la partida en la que haya participado y a su vez, haya resultado adjudicado, con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP.

La administración del contrato único recaerá en el Titular del Servicio Usuario supervisado por la Dirección de Recursos Materiales y Conservación a través de la Subdirección de Servicios Generales y Nutrición.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en el tiempo señalado en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

15.	GARANTÍAS

15.1	GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:

El proveedor deberá presentar, a más tardar el día de la firma del contrato, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de garantía de los servicios, no podrá ser menor a 12 meses, contados a partir de la fecha de entrega de los servicios.

Esta garantía deberá ser presentada en papel membretado y/o sellado de la empresa y firmada, especificando las características y vigencia, debiéndose incluir dentro del sobre de proposiciones (carta garantía)

15.2	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato, deberá constituirse por el licitante ganador mediante “cheque cruzado si el monto es igual o menor de $50,000.00, si es mayor, cheque de caja, cheque certificado, carta de stand by ó fianza” otorgada por institución nacional debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un importe del 10% del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a EL HOSPITAL a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda, incluido el o los descuentos que proponga y antes del I.V.A., a favor y a  disposición de EL HOSPITAL, misma que deberá ser entregada dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato; en el entendido que, de no cumplir con esta obligación, EL HOSPITAL procederá conforme a lo establecido en los artículos 46 de la Ley y 59 de su Reglamento; asimismo, deberá ser renovada cada ejercicio por el monto máximo a erogar en el mismo y presentarla a mas tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio que corresponda;  en el (Anexo No.9) se presenta un formato de fianza Las Garantías deben como mínimo contener las declaraciones siguientes:

La póliza de garantía deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones:

- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de el Hospital.

- Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, y

- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el referido procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley

II.	En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del pedido o contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza;

III.	Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán liberar la fianza respectiva, y

- Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, la Dirección de Recursos Materiales y Conservación, solicitará a  la Subdirección Jurídica del Hospital donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro; tratándose de entidades se remitirá al área correspondiente.

- En caso de convenio modificatorio presentar endoso de la garantía correspondiente.

Respecto de la garantía para el cumplimiento de contrato, el Hospital a través de la Subdirección de Recursos Materiales, dará a la afianzadora su autorización por escrito para cancelar las fianzas correspondientes en el momento en que los proveedores demuestren haber cumplido con la totalidad de sus obligaciones adquiridas en esta INVITACIÓN y a satisfacción de EL HOSPITAL.

Una vez finiquitadas en su totalidad las obligaciones estipuladas en los contratos que finca el Hospital, es obligación de éste, liberar las fianzas que las garantizan para lo cual el proveedor deberá presentar lo siguiente:

1. Contrato Adjudicado (Copia)

2. Copia de facturas debidamente requisitadas, donde conste la recepción de los servicios y, en su caso, la prórroga y/o modificación. (Copia)

3. Si al  realizar el finiquito resultan saldos a cargo del proveedor  y éste efectúa la totalidad del pago en forma incondicional, el Hospital deberá liberar la fianza respectiva

15.3.	PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

El Hospital aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los servicios, por el equivalente al 5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

Cuando el proveedor no entregue los servicios que le hayan sido requeridos, en la fecha establecida y podrá ser hasta por un máximo de dos días como prestación del servicio con atraso; Cuando el proveedor no reponga el servicio dentro del plazo señalado en el modelo de contrato, La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El proveedor autorizará al Hospital a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Hospital.

15.4.	MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

Se podrá ampliar el contrato que se derive de esta Invitación, sin tener que recurrir a la celebración de una nueva Invitación, siempre que esté vigente y que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y también siempre y cuando los precios unitarios correspondientes a las cantidades adicionales sean iguales a los pactados originalmente; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La modificación será firmada y formalizada por quien tenga facultad para ello.

16. SUSPENSIÓN DE LA INVITACIÓN

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, conforme al artículo 70 de la Ley, podrán suspender la presente INVITACIÓN al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulte pertinente.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito.

17.	CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN, CLAVE(S) O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

El Hospital podrá cancelar una INVITACIÓN conforme al artículo 38 de la Ley, partida(s) conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad,  y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Hospital.

La determinación de dar por cancelada la INVITACIÓN, clave(s) o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes.

18.	DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN.

El Hospital, procederá a declarar desierta la INVITACIÓN conforme al artículo 38, cuando:

- No se presenten proposiciones en el Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Proposiciones.

- Las  proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria a la INVITACIÓN.

- Sus precios no fueran aceptables, conforme a la investigación de precios realizada por el Hospital.

Cuando uno y/o varias partidas, claves se declaren desiertas, la CONVOCANTE podrá, sólo respecto a las mismos, celebrar una nueva Licitación, o bien un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, o de adjudicación directa según corresponda.

18.1 RESCISIÓN DE CONTRATOS.

El Hospital podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los CONTRATOS cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:

I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, el Hospital contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el CONTRATO deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y

III. Cuando se rescinda el CONTRATO se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar el Hospital por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación las entidades, bajo su responsabilidad, podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el CONTRATO, se entregaren los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

El Hospital podrá determinar no dar por rescindido el CONTRATO, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del CONTRATO pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del CONTRATO resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el CONTRATO, el Hospital establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta Ley.

Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el CONTRATO, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del CONTRATO con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

18.2. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREVISTO EN LA LAASSP.

De acuerdo al artículo 77 de la LAASSP, en cualquier momento los proveedores podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del pedido. Dicha solicitud será atendida en los términos que establece el artículo referido, así como demás artículos aplicables de la LAASSP.

18.3. INFRACCIONES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LA LAASSP.

De conformidad con el artículo 59 de la LAASSP los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de la LAASSP, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen PEDIDOS cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Asimismo de conformidad con el artículo 60 de la LAASSP la Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo citado anteriormente, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la LAASSP, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado;

II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años;

III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas;

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;

V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de la LAASSP, y

VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de la LAASSP.

En términos del artículo 62 de la LAASSP, la Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de dicho ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.

Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la LAASSP serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 60 de la citada LAASSP

19. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo previsto por los artículos 29, Fracción XIV y 66 de la Ley y el artículo 39, Fracción VII del REGLAMENTO, se señala a los Licitantes que la presentación de inconformidades contra los actos de la licitación pública que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, se podrá llevar a cabo en:

- Las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur No. 1735 Colonia. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, en México D.F. C.P 01020, o bien;

- Ante el Área de Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control en el HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA”, O. D., en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Unidad 206, Primer Piso del Hospital General de México ubicado en:

Dr. Balmis, No. 148,

Colonia Doctores,

Delegación Cuauhtemoc,   C.P. 06720,

México D.F.

O bien, a través del correo electrónico: hgm_quejas@yahoo.com.mx o en COMPRANET en la siguiente dirección electrónica: compranet@funcionpublica.gob.mx

20.- INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionen al Hospital se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter. Anexo Número 14 (el presente anexo es opcional para la presente INVITACIÓN).

21.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA

Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases, será resuelta por EL HOSPITAL, consultando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las disposiciones legales  aplicables.

Asimismo, para la interpretación y aplicación de estas bases o del contrato que se celebre en lo no previsto  en tales documentos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público y su Reglamento, las demás disposiciones que de ella deriven, y supletoriamente, en el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás normatividad aplicable en la materia.

23. RELACIÓN DE ANEXOS.

| ANEXO No. 1 | RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN |
| --- | --- |
| ANEXO No. 2 | MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN Y SOLICITAR ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA |
| ANEXO No. 3 | FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA |
| ANEXO No. 4 | CARTA PODER |
| ANEXO No. 5 | ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES |
| ANEXO No. 6 | MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR (ART. 50, 60 DE LA LAASSP) |
| ANEXO No. 7 | DECLARACION DE INTEGRIDAD |
| ANEXO No. 8 | GRADO DE CONTENIDO NACIONAL |
| ANEXO No. 9 | FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| ANEXO No. 10 | MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA |
| ANEXO No. 11 | FORMATO DE CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA |
| ANEXO No. 12 | ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS |
| ANEXO No. 13 | P R O P O S I C I Ó N T E C N I C A |
| ANEXO No. 13 “A” | P R O P O S I C I Ó N T E C N I C A |
| ANEXO No. 13 “B” | P R O P O S I C I Ó N E C O N O M I C A |
| ANEXO No. 14 | INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL |
| ANEXO No. 15 | LUGARES DE ENTREGA Y PAGO |
| ANEXO No. 16 | FORMATO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS |
| ANEXO No. 17 | ORDEN DE SURTIMIENTO (NO APLICA) |
| ANEXO No. 18 | REQUERIMIENTOS |
| ANEXO No. 19 | FORMATO DE ACEPTACION DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL LOS LICITANTES. |

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

| # DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. | 6.1 apartado I |  |  |
| Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones. | 6.1 apartado II |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Los Anexos 13 (trece), 13 “A” (trece A), 13 “B” (trece B) y 13 “C” (trece C), deberán indicar la descripción amplia y detallada de los bienes y servicios ofertados, cumpliendo mínimo con las especificaciones señalados en el Anexo Número 18 (DIECIOCHO) el cual forma parte de esta convocatoria. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Punto 6.2.a) |  |  |
| Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 5 (cinco), el cual forma parte de la presente Convocatoria. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Punto 6.2.b) |  |  |
| Escrito libre por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o servicio, por la Secretaría de Salud. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Punto 6.2.c) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifiesta “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 7 (siete) el cual forma parte de la presente Convocatoria. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Punto 6.2.d) |  |  |
| Escrito por el que manifiesta que no se encuentra en los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley, Anexo Número 6 (seis). Será motivo de descalificación el no presentarlo. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso f) que antecede. | Punto 6.2.e) |  |  |
| En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo Número 10 (diez), de la presente convocatoria. Será motivo de descalificación el no presentarlo | Punto 6.2.f) |  |  |
| Escrito libre por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Hospital de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional. Será motivo de descalificación el no presentarlo | Punto 6.2.g |  |  |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 10 (diez) el cual forma parte de la presente Convocatoria. Será motivo de descalificación el no presentarlo | Punto 6.2.h) |  |  |
| Escrito solicitado en el numeral 2.1 de la presente Convocatoria, según corresponda. Será motivo de descalificación el no presentarlo | Punto 6.2.i) |  |  |
| En caso de participar con el carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 12 (doce), de la presente convocatoria. (en caso de no encontrarse dentro de esta estratificación, . Será motivo de descalificación el no presentarlo | Punto 6.2.j) |  |  |
| Escrito en el que establezca el Período de validez de la proposición el cual no podrá ser menor a 60 días a partir de la fecha de apertura de proposiciones establecida por el HOSPITAL. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desechada, por no ajustarse a las bases de la presente INVITACIÓN Pública. | Punto 6.2.k) |  |  |
| Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste conocer y aceptar el contenido de las bases de INVITACIÓN, así como hacer constar la aceptación de las mismas. (será motivo de descalificación el no presentarlo). | Punto 6.2.l) |  |  |
| Entregar 3 cartas de recomendación que deberán corresponder a la documentación presentada en el punto 3.6.2 inciso q, que incluya nombre de la persona responsable del servicio, teléfono y domicilio. Dirigidas al Hospital General de México. | Punto 6.2.m) |  |  |
| Escrito de aceptación donde se de por notificado de las visitas a su instalaciones durante el proceso de esta INVITACIÓN de acuerdo al punto 2.4 de estas bases (Anexo 19)(será motivo de descalificación el no presentarlo) | Punto 6.2.n) |  |  |
| Carta compromiso en la que manifieste estar de acuerdo en la forma, tiempo de entrega del servicio; así como, del lugar de entrega y las condiciones de la prestación de los servicios, conforme a lo establecido en los puntos 11.1, 11.2, y 11.3; así como todos los requerimientos del anexo 18 esta convocatoria. (Será motivo de descalificación el no presentarlo). | Punto 6.2.o) |  |  |
| Carta-Garantía de los servicios, conforme a lo indicado en el punto 15.1 de la presente convocatoria. (Será motivo de descalificación el no presentarlo). | Punto 6.2.p) |  |  |
| Copia de dos facturas o contratos, celebrados durante un periodo no mayor a un año que acredite la experiencia como empresa para prestar servicios a equipos similares a los que se presentan en esta convocatoria. | Punto 6.2.q) |  |  |
| Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de que el licitante es de nacionalidad mexicana (Anexo 8). (Será motivo de descalificación el no presentarlo). | Punto 6.2.r) |  |  |
| Carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste contar con vehículos, personal, e instalaciones suficientes para la realización de los servicios que oferta durante el periodo de vigencia y hasta el término de la garantía de éstos. (Será motivo de descalificación el no presentarlo). | Punto 6.2.s) |  |  |
| Organigrama del personal de supervisión y ejecutivo, así como los nombres de los representantes que atenderán las necesidades del Hospital. (Será motivo de descalificación el no presentarlo). | Punto 6.2.t) |  |  |
| Entregar Curriculum Vitae de la empresa que acredite la prestación de servicios de recolección, en el cual señale, entre otros aspectos, experiencia, clientes principales, organización administrativa, etc., (Será motivo de descalificación el no presentarlo). | Punto 6.2.u) |  |  |
| Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en el caso de resultar adjudicado, no interrumpirá parcial o totalmente la prestación del servicio, que lo desarrollara en forma adecuada, oportuna y eficiente de los servicios objeto de esta invitación. (Será motivo de descalificación el no presentarlo). | Punto 6.2.v) |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Original de la propuesta económica que contenga lo que se solicita en el Anexo Número 13 “D”(trece “D”). | 6.3 |  |  |

| NOMBRE DE QUIEN RECIBE |  |
| --- | --- |
| FIRMA DE QUIEN RECIBE |  |

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

## MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN Y SOLICITAR ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL INTERESADO.

(Nombre del representante legal) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada tiene interés en participar en la presente INVITACIÓN Pública y en su caso solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA, por si o a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE), solicitando las aclaraciones correspondientes a la CONVOCATORIA.

INVITACIÓN Pública (carácter y número) ____________________________________

DATOS DEL INTERESADO:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio.- |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o municipio: |  |  |
| Código postal: |  | Entidad federativa: |  |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |
| Relación de accionistas.- |  |  |  |  |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre(s): |  |
| Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |  |  |  |  |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

(lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(firma)

Nota: En caso de que el Interesado sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

## FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

INVITACIÓN NO. _____________ CARÁCTER DE LA INVITACIÓN: _________________

MÉXICO, D.F., A _______ DE _________________DE _______.

NOMBRE DEL LICITANTE:  ________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: __________________________________________

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, LA ACLARACIÓN A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |

B).- DE CARÁCTER LEGAL (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

|  | Nombre del representante legal |  |  |  | Cargo en LA EMPRESA |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario.

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

## CARTA PODER

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

| (Nombre) bajo protesta de decir verdad en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) según consta en el testimonio notarial número __________ de fecha __________________otorgado ante notario público número ____________ de (ciudad en que se otorgó el carácter referido) y que se encuentra registrado bajo el número ______________________ del registro público de comercio de (lugar en que se efectuó el registro) por este conducto autorizo a (nombre de quien recibe el poder), para que a nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: Entregar y recibir documentación, comparecer a los eventos de presentación y apertura de proposiciones y de fallo, hacer las aclaraciones que se deriven de dichos eventos, así como recibir y oír notificaciones con relación al procedimiento de la INVITACIÓN Pública ____(Nombre y No.)____ relativa a la contratación de ________ convocada por el Hospital general de méxico. _____________________________________ (lugar y fecha de expedición) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder |  | Nombre, domicilio y firma de quien recibe el poder |  |
|  | Testigos |  |  |  |
|  | Nombre, domicilio y firma |  | Nombre, domicilio y firma |  |

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 5 (CINCO)

ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y  han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometer y suscribir las proposiciones en la presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Electrónica, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la INVITACIÓN __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Hospital, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO 6 (SEIS)

## MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

México, D.F., a _____ de ___________________ del 200___. HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, O. D. DIRECCION GENERAL ADJUNTA MÉDICA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES P R E S E N T E . (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la INVITACIÓN Pública (CARACTER Y NÚMERO). _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

##### ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

DECLARACION DE INTEGRIDAD

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, O. D.

DIRECCION GENERAL ADJUNTA MÉDICA

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

P R E S E N T E .

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6.2 “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISOS d), e) Y h) DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA, No.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- Se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Hospital de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

LUGAR Y FECHA

________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA)

ANEXO NUMERO 8 (OCHO)

GRADO DE CONTENIDO NACIONAL

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EL 14 DE OCTUBRE DE 2010.

__________de __________ de ______________ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de_______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa  ______________(5)___________________ participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a el Hospital.

ATENTAMENTE

__________________(8)_________________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 DE ESTE INSTRUMENTO

1.-Señalar la fecha de suscripción del documento.

2 .-Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita.

3 .-Precisar el procedimiento de que se trate, INVITACIÓN pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

4.- Indicar el número respectivo.

5.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

6.- Señalar el número de partida que corresponda.

7.- Establecer el porcentaje correspondiente a las excepciones establecidas en las reglas 11 o 12.

8.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

- ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, INVITACIÓN pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL HOSPITAL LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL HOSPITAL PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL HOSPITAL NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL HOSPITAL LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL HOSPITAL EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN  LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA, ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA INVITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 44 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA, NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS SERVICIOS QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA, NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA, NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA, NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 200___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| ### NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

NO APLICA

FORMATO DE CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETEADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE)

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, O. D.

DIRECCION GENERAL ADJUNTA MÉDICA

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

P R E S E N T E .

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ POR LOS EQUIPOS E INSUMOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OFERTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

| PARTIDA/GRUPO | NOMBRE DEL BIEN | MARCA |
| --- | --- | --- |
| _______________________ | _______________________ | _______________________ |
| _______________________ | _______________________ | _______________________ |
| _______________________ | _______________________ | _______________________ |
| _______________________ | _______________________ | _______________________ |
| _______________________ | _______________________ | _______________________ |
| _______________________ | _______________________ | _______________________ |
| _______________________ | _______________________ | _______________________ |
| _______________________ | _______________________ | _______________________ |
| _______________________ | _______________________ | _______________________ |
| _______________________ | _______________________ | _______________________ |

LUGAR Y FECHA

___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

## ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, O. D.

DIRECCION GENERAL ADJUNTA MÉDICA

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

P R E S E N T E .

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

P R O P O S I C I Ó N   T E C N I C A

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA N°. _____________________________

FECHA: ________________________________________	ZONA: ____________________________	FABRICANTE. (   ).	         DISTRIBUIDOR. (   ).

NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________	FAX: __________________________	R. F. C.:___________________________	CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN: 			MICRO (      )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )

### GENERACIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA

La generación promedio diaria de residuos no peligrosos de “LA ENTIDAD” es la que a continuación se especifica.

La unidad de medida será por jornada de recolección de residuos No Peligrosos a “LA ENTIDAD”,  los requerimientos son los que a continuación se especifican:

JORNADAS DE RECOLECCIÓN

| TIPO DE RESIDUO | JORNADAS MÍNIMAS | JORNADAS MÁXIMAS |
| --- | --- | --- |
| ORGÁNICOS | 36 | 90 |
| MANEJO ESPECIAL | 72 | 181 |

A T E N T A M E N T E

VER ANEXO 18 (REQUERIMIENTOS TÉCNICOS).

EN EL CASO QUE EL HOSPITAL ME ADJUDIQUE EL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL MISMO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:										      CARGO:												FIRMA:

_______________________________		 ________________________________		                     ____________________________

## ANEXO 13-A

P R O P O S I C I Ó N   T É C N I C A

INVITACIÓN NACIONAL PRESENCIAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. _____________________________

FECHA: ________________________________________	ZONA: ____________________________	FABRICANTE. (   ).	         DISTRIBUIDOR. (   ).

NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________	FAX: __________________________	R. F. C.:___________________________	CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN: 			MICRO (      )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )

REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

“LA ENTIDAD” Y LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, CONTRATADA POR “LA ENTIDAD” PARA SUPERVISAR LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE SERVICIO, EN ADELANTE “EL SUPERVISOR”, LLEVARÁN A CABO INSPECCIONES CONSTANTES PARA COMPROBAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO, POR LA FALTA, DESCOMPOSTURA O USO NO AUTORIZADO SE APLICARÁ LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.

- PERSONAL OPERATIVO REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN.

- UN CHOFER, CONSTANCIA DE ESTUDIOS. LICENCIA DE MANEJO TIPO E O B, VIGENTE, EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES Y  CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EMITIDA DURANTE 2014. NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR LA MISMA DOCUMENTACIÓN PARA UN SEGUNDO CHOFER QUIEN EN UN MOMENTO DADO PODRÁ SUPLIR AL PRIMERO.

- UN AYUDANTE, CONSTANCIA DE ESTUDIOS, EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES Y  CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EMITIDA DURANTE 2014. NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR LA MISMA DOCUMENTACIÓN PARA UN SEGUNDO AYUDANTE QUIEN EN UN MOMENTO DADO PODRÁ SUPLIR AL PRIMERO.

LOS PARTICIPANTES DEBERAN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TECNICA COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LAS LICENCIAS  DE LOS CHOFERES Y COPIA DE LAS CREDENCIALES DEL PERSONAL OPERATIVO QUE LOS IDENTIFIQUE COMO TRABAJORES DE LA EMPRESA QUE PRESTARÁ EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN).

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| DOS CHOFERES | - Constancia de Estudios, emitido por la SEP. - Licencia tipo E o B vigente, antigüedad mínima de 6 meses. - Presentar copia legible de las constancias de capacitación y adiestramiento por parte de la Secretaria Del Trabajo Y Previsión Social formato en manejo de Residuos no peligrosos, correspondientes al año 2014, este documento deberá incluir del registro del capacitador (externo o interno) que emitió dichas constancias. (será motivo de descalificación el no presentarlo). - Copia de la credencial que lo acredite como trabajador de la empresa. |
| DOS AYUDANTES | - Constancia de Estudios, emitido por la SEP. - Presentar copia legible de las constancias de capacitación y adiestramiento por parte de la Secretaria Del Trabajo Y Previsión Social formato en manejo de Residuos no peligrosos, correspondientes al año 2014, este documento deberá incluir del registro del capacitador (externo o interno) que emitió dichas constancias. (será motivo de descalificación el no presentarlo). - Copia de la credencial que lo acredite como trabajador de la empresa. |

- UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁ  UTILIZAR EL PERSONAL OPERATIVO DE “EL PROVEEDOR” DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

- OVEROL O CAMISOLA Y PANTALÓN DE ALGODÓN, CON EL NOMBRE DE “EL PROVEEDOR”,

- BOTAS DE TIPO INDUSTRIAL CON CASQUILLO PROTECTOR,

- FAJA DE ESTIBADOR,

- GUANTES DE  CARNAZA.

| UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | - Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que el personal operativo con el cual se prestará el servicio contará y portará el uniforme y equipo de protección personal necesario para la prestación de los servicios que oferta durante el periodo de vigencia y hasta el término de la garantía de éstos. |
| --- | --- |

- EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA.

LOS CONTENEDORES QUE SE EMPLEEN EN LA RECOLECCIÓN Y ÁREA QUE OCUPAN LOS CONTENEDORES Y COMPACTADORES DEBERAN SER LAVADOS AL MOMENTO DE LA RECOLECCIÓN, PARA ELLO “EL PROVEEDOR” DEBERÁ CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA, MISMO QUE PERMANECERÁ EN LAS INSTALACIONES DE “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES A FIN DE RESGUARDARLO.

- HIDROLAVADORA A GASOLINA COMO MÍNIMO DE 5 HP Y SALIDA  DE PRESIÓN DE 2500 psi.

- MANGUERA 20 METROS.

- DESINFECTANTE.

- ESCOBA.

- PALA.

“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN QUE SE INSTALEN EN “LA ENTIDAD” CADA CUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PARA LO CUAL DEBERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE “LA ENTIDAD” LAS FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, ASÍ COMO ATENDER Y RESOLVER, EN UN LAPSO NO MAYOR A 24 HORAS CUALQUIER SITUACIÓN RELACIONADA CON LA DESCOMPOSTURA DE LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN QUE INSTALE EN “LA ENTIDAD”.

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| HIDROLAVADORA A GASOLINA | - Ficha técnica de la hidrolavadora, donde se especifique que cuenta con motor de 5 HP y salida de presión de 2500 psi, como mínimo. - En caso de hidrolavadora nueva, escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que en caso de ser “EL LICITANTE” adjudicado, se compromete a proporcionar a “LA ENTIDAD” en un lapso no mayor a 7 días naturales contados a partir del inicio de la prestación del servicio el equipo de lavado a presión que cumpla con las especificaciones solicitadas en el presente anexo. |

- COMPACTADORES Y CONTENEDORES:

- DOS COMPACTADORES, CON  MOTOR DE 10HP CÓMO MÍNIMO, COLOR OPCIONAL PERO DEBERÁ ESTAR ROTULADO CON LAS LEYENDAS QUE CORRESPONDA AL TIPO DE RESIDUO PARA EL CUAL ESTARÁN DESTINADOS (ORGÁNICOS Y DE MANEJO ESPECIAL), CONTAR CON CLAVES Y DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE DE LA EMPRESA. ESTOS EQUIPOS PERMANECERÁN EN LAS INSTALACIONES DE “LA ENTIDAD”.

- TRES  CONTENEDORES METALICOS DE 30M3 DE CAPACIDAD. COLOR OPCIONAL PERO DEBERÁN ESTAR ROTULADOS CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA.  NOTA: DOS CONTENEDORES PERMANECERAN EN “LA ENTIDAD” CADA UNO ACOPLADO AL COMPACTADOR QUE LE CORRESPONDA,  Y EVITAR FUGAS DE RESIDUOS SÓLIDOS O LÍQUIDOS. EL TERCER CONTENEDOR SE DESTINARÁ PARA EL CANJE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIFICADO EN EL ANEXO 13”B”.

LOS COMPACTADORES Y CONTENEDORES QUE SE EMPLEEN DEBERÁN PERMITIR EL FÁCIL Y SEGURO DEPÓSITO DE LOS RESIDUOS TOMANDO EN CUENTA QUE EL DEPÓSITO LO REALIZARÁ EL PERSONAL AFANADOR (A NIVEL DE PISO) Y LOS RESIDUOS SERÁN ENVASADOS EN BOLSAS DE PLÁSTICO (90 X120 CM, LAS MÁS GRANDES).

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| DOS COMPACTADORES | - Ficha técnica delos compactadores, donde se especifique que cuentan con motor de 10HP cómo mínimo, así como las dimensiones de los mismos. - En caso de compactadores nuevos: escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que en caso de ser “EL LICITANTE” adjudicado, se compromete a proporcionar (e instalar) a “LA ENTIDAD” a partir del inicio de la prestación del servicio los equipos de compactación que cumplan con las especificaciones solicitadas en el presente anexo. |
| TRES CONTENEDORES METALICOS DE 26 A 30M3 DE CAPACIDAD | - Ficha técnica de los contenedores con los que se proporcionaría el servicio, donde se especifique que cumplen con las siguientes características: ser metálico y 30 m3 de capacidad. - En caso de contenedores nuevos: escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que en caso de ser “EL LICITANTE” adjudicado, se compromete a proporcionar (e instalar) a “LA ENTIDAD” a partir del inicio de la prestación del servicio los contenedores que cumplan con las especificaciones solicitadas en el presente anexo. |

- FORMATOS:

LOS SIGUIENTES FORMATOS DEBERÁN SER PROPORCIONADOS POR “EL PROVEEDOR” POR CADA RECOLECCIÓN QUE SE REALICE:

- COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN  DE RESIDUOS  NO PELIGROSOS.

- COMPROBANTE DE LAVADO.

- COMPROBANTE DE DISPOSICIÓN FINAL.

LOS COMPROBANTES DE LAVADO Y DISPOSISICIÓN FINAL, DEBERÁN ESPECIFICAR COMO MÍNIMO:

  - NOMBRE DE LA EMPRESA DE RECOLECCIÓN.

  - NÚMERO DE PLACAS DEL VEHÍCULO RECOLECTOR.

  - NOMBRE DE LA UNIDAD RECEPTORA DEL SERVICIO.

  - FECHA DE LA RECOLECCIÓN (O DISPOSICIÓN).

  - HORA DE ENTRADA Y HORA DE SALIDA A “LA ENTIDAD” (O SITIO DE DISPOSICIÓN).

  - TIPO DE RESIDUO RECOLECTADO.

  - PESO NETO (SOLO PARA DISPOSICIÓN FINAL)

  - NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL VEHÍCULO.

  - NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DESIGNADO POR “LA ENTIDAD” (SOLO PARA  RECOLECCIÓN)

EL COMPROBANTE DE LAVADO DEBERÁ ESPECIFICAR:

  - NOMBRE DE LA EMPRESA DE RECOLECCIÓN.

  - NÚMERO DE PLACAS DEL VEHÍCULO RECOLECTOR.

  - NOMBRE DE LA UNIDAD RECEPTORA DEL SERVICIO.

  - FECHA DE LA RECOLECCIÓN.

  - TIPO DE RESIDUO RECOLECTADO.

  - SI LA RECOLECCIÓN SE REALIZA CON UN CONTENEDOR VACIO PARA CANJE.

  - SI SE LAVA EL CONTENEDOR ANTES DE REALIZAR EL CANJE O ACOPLADO AL COMPACTADOR.

  - SI SE BARRE Y LAVA EL ÁREA QUE OCUPAN EL COMPACTADOR, CONTENEDOR, CANALETA Y ÁREA EMPLEADA EN LA MANIOBRA DE CANJE DE CONTENEDOR.

  - SI EL LAVADO SE REALIZA CON O SIN EL EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN.

  - NOMBRE DEL AYUDANTE.

  - FALTA DE UNIFORME O EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

  - NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL VEHÍCULO.

  - NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DESIGNADO POR “LA ENTIDAD” (SOLO PARA  RECOLECCIÓN)

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| FORMATOS. | - Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste contar con stock de formatos suficientes para la realización de los servicios que oferta a partir del primer día de vigencia de la prestación del servicio y hasta el término de la garantía de éstos. |

- CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO.

- DOS CAMIONES TIPO TÓRTON, CON SISTEMA ROLL OFF MODELO 2009, (1 PARA RUTA Y OTRO COMO POSTURERO, EL POSTUREO PODRÁ SER INCLUSO MODELO 2009) Y CAPACIDAD DE CARGA SUPERIOR A 24 TONELADAS.

- DISPOSITIVOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS REMOTOS EN TIEMPO REAL (POR VEHÍCULO).

- DISPOSITIVOS PARA EL RASTREO SATELITAL VÍA WEB EN TIEMPO REAL (POR VEHÍCULO).

“EL LICITANTE” ADJUDICADO DEBERA COLOCAR DISPOSITIVOS TALES COMO CODIGOS DE BARRAS CHIPS TRANSMISORES O SIMILARES QUE PERMITAN LA LECTURA Y TRANSMISION DE DATOS, PARA SER COLOCADOS EN EL ACCESO DE “LA ENTIDAD”, EN LOS COMPACTADORES Y EN EL ACCESO DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL.

ASI MISMO, DEBERA GENERAR PLANTILLAS QUE LE PERMITAN LA OBTENCION DE DATOS DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO Y DEL OPERADOR, DEL TIPO DE RESIDUOS A RECOLECTAR Y DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS POR LAS DEFICIENCIAS QUE SE LLEGASEN A PRESENTAR DURANTE LA RECOLECCION, CONSIDERADOS EN LA TABLA DE DEDUCTIVAS.

“EL LICITANTE” GANADOR CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS CALENDARIO  A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE DATOS Y RASTREO SATELITAL EN TIEMPO REAL. ASÍ COMO PARA PROPORCIONAR LAS CLAVES DE ACCESO PARA CONSULTAS VIA WEB DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y RASTREO SATELITAL EN TIEMPO REAL A LA EMPRESA DE SUPERVISION Y GESTIÓN AMBIENTAL QUE ”LA ENTIDAD” DEFINA, CUYO PERSONAL GENERARA LOS REPORTES QUE ”LA ENTIDAD”  REQUIERA.

EN EL CASO DE QUE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “EL LICITANTE” ADJUDICADO REALICE  ALGÚN CAMBIO DE SISTEMA DE RASTREO Y/O TRANSMISIÓN DE DATOS TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR EL CAMBIO Y PROPORCIONAR LAS NUEVAS CLAVES DE ACCESO A LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN EN UN LAPSO NO MAYOR A 3 DÍAS  HÁBILES (LUNES A SÁBADO).

LOS PARTICIPANTES DEBERAN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TECNICA COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES VIGENTES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA.

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| DOS CAMIONES TIPO TÓRTON CON SISTEMA ROLL OFF | - Copia legible de las facturas y/o cartas facturas mediante las cuales acredite su capacidad y cantidad conforme a lo solicitado en el anexo técnico. - Autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o autoridad local para transporte de carga en general. - Copia legible de la tarjeta de circulación de cada vehículo, vigente al inicio de la prestación del servicio - Por vehículo, Seguro de cobertura amplia (incluyendo daño ambiental) y daños a terceros, que cubra cualquier daño o accidente que se ocasione. Este seguro deberá estar vigente al momento de la prestación del servicio. |

- DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.

EL MANEJO DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS QUE “EL PROVEEDOR” REALICE EN LAS INSTALACIONES DE “LA ENTIDAD”, TRASLADO Y  SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEBERÁ SER EN APEGO A:

- LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO.

- LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO.

- NOM-083-SEMARNAT-2003 “ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MONITOREO, CLAUSURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL”.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “EL LICITANTE” ADJUDICADO CAMBIE DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL, DEBERÁ DAR AVISO DE ELLO Y A MÁS TARDAR EN EL EVENTO MÁS PRÓXIMO DE CONCILIACIÓN, PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE “LA ENTIDAD”, LA COPIA LEGIBLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O FACTURAS DE PAGO DE DERECHOS DE LA DISPOSICION DEL “NUEVO” SITIO.

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | - Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que en caso de ser “EL LICITANTE” adjudicado, se compromete a dar disposición final a los residuos no peligrosos recolectados a “LA ENTIDAD” en un sitio que de cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2003. - Carta o convenio con algún sitio de disposición final que cumpla con la NOM-083-SEMARNAT-2003, vigente al momento del inicio de la prestación del servicio. - Autorización de licencia de Funcionamiento, emitida por “LA ENTIDAD” Gubernamental o copia legible de una factura o pago por derechos de disposición del sitio de disposición final, mismo que deberá corresponder a los dos puntos anteriores de este requisito, con vigencia no mayor a 3 meses anteriores a la fecha de publicación del presente instrumento. |

A T E N T A M E N T E

EN EL CASO QUE EL HOSPITAL ME ADJUDIQUE EL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL MISMO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA INVITACIÓN.

NOMBRE:					     	   		                          CARGO:								    	        FIRMA:

_______________________________		    _________________________________	_____________________________________

## ANEXO NÚMERO 13 “B” (TRECE B)

P R O P O S I C I Ó N   T E C N I C A

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA N°. _____________________________

FECHA: ________________________________________	ZONA: ____________________________	FABRICANTE. (   ).	         DISTRIBUIDOR. (   ).

NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________	FAX: __________________________	R. F. C.:___________________________	CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN: 			MICRO (      )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.

“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, EN ADELANTE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ REALIZAR ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- RECOLECCIÓN:

EL PERSONAL OPERATIVO DE “EL PROVEEDOR”, DEBERÁ PRESENTARSE PORTANDO SU IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, UNIFORMADO, CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN COMPLETO Y CON LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y FORMATOS DESCRITOS EN EL ANEXO 13-A ASÍ COMO UN CONTENEDOR MÉTÁLICO DE 26 A 30 M3 VACIO, PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

REPORTARSE CON EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE “LA ENTIDAD”, PROPORCIONANDO LOS DATOS QUE LE SEAN SOLICITADOS PARA PODER INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE “LA ENTIDAD”.

REPORTARSE CON EL PERSONAL AUTORIZADO DE “LA ENTIDAD”, PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS, QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LOS DÍAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN ESTABLECIDOS AL FINAL DE ESTE ANEXO EN EL SIGUIENTE ORDEN:

REGISTRAR EN EL EQUIPO DE TRANSMISION REMOTA LOS DATOS DEL DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE A:

- EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRE.

- LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO Y DEL OPERADOR.

- EL TIPO DE RESIDUOS QUE SERAN RECOLECTADOS.

- LOS DATOS DEL DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION DE LOS CONTENEDORES QUE SERAN RECOLECTADOS.

UNA VEZ REGISTRADOS LOS DATOS EN EL EQUIPO DE TRANSMISIÓN REMOTA EL PERSONAL OPERATIVO DE “EL PROVEEDOR” PROCEDERÁ A REALIZAR EL CANJE DE CONTENEDOR Y LIMPIEZA DEL ÁREA, EN EL SIGUIENTE ORDEN:

- DESCARGAR EL CONTENEDOR VACIO Y PROCEDER A SU LAVADO (INTERIOR Y EXTERIOR) MEDIANTE EL EMPLEO DEL EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN.

- PROCEDER AL RETIRO DEL CONTENEDOR EN USO QUE CONTENGA LOS RESIDUOS A RECOLECTAR.

- BARRER Y LAVAR  EL ÁREA DONDE SE UBICA EL COMPACTADOR Y CONTENEDOR CON LOS RESIDUOS A RECOLECTAR, MEDIANTE EL EMPLEO DEL EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN.

- ACOPLAR EL CONTENEDOR VACIO Y RECIÉN LAVADO AL COMPACTADOR QUE CORRESPONDA A LOS RESIDUOS QUE SE ESTAN RECOLECTANDO Y EN CASO NECESARIO DEPOSITAR LOS RESIDUOS QUE SE ENCONTRARAN FUERA (EN EL PISO) EN EL NUEVO CONTENEDOR.

- CARGAR EN EL CAMIÓN EL CONTENEDOR CON LOS RESIDUOS POR RECOLECTAR

- CONCLUIR EL LAVADO DEL ÁREA Y DE LA CANALETA Y GUARDAR NUEVAMENTE EL EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN, HERRAMIENTAS Y MATERIALES EMPLEADOS EN EL BARRIDO Y LAVADO.

NOTA: EL LAVADO DE CONTENEDORES Y ÁREA QUE OCUPAN EL COMPACTADOR Y CONTENEDOR, DEBERÁ REALIZARSE CON O SIN EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN.

CONCLUÍDAS LAS MANIOBRAS DE CANJE DE CONTENEDOR, SE PROCEDERÁ A LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA RECOLECCIÓN:

- EL PERSONAL OPERATIVO DE “LA ENTIDAD” MEDICA VERIFICARA QUE LA RECOLECCION SE REALICE DE ACUERDO A LO SOLICITADO Y LLENARÁ EL COMPROBANTE DE LAVADO CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCIÓN QUE SE REALICE. ESTE COMPROBANTE SE GENERARÁ POR DUPLICADO.

- EL PERSONAL OPERATIVO DE “EL PROVEEDOR” ELABORARÁ LOS TICKETS DE RECOLECCIÓN.

- LOS TICKETS DE RECOLECCIÓN Y COMPROBANTES DE LAVADO DEBERÁN FIRMARLOS EL CHOFER DE “EL PROVEEDOR” Y EL REPRESENTANTE DE “LA ENTIDAD” Y AMBAS PARTES CONSERVARAN COPIA DE DICHO COMPROBANTE (RECOLECTOR DOCUMENTO ORIGINAL, ENTIDAD COPIA).

- EL CHOFER TRANSMITIRÁ TODOS LOS DATOS REGISTRADOS, PARA QUE SEAN RECEPCIONADOS AUTOMATICAMENTE Y PUEDAN SER CONSULTADOS VIA WEB (INTERNET).

- DISPOSICIÓN FINAL:

CONCLUÍDA LA RECOLECCIÓN, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ TRASLADAR LOS RESIDUOS AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL QUE CUMPLA CON LA NOM-083-SEMARNAT-2003, QUE CUENTE CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS. DICHA DISPOSICIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS A PARTIR DE LA SALIDA DE “LA ENTIDAD”.

UNA VEZ EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEBERÁ REGISTRAR EN EL EQUIPO DE TRANSMISION REMOTA LOS DATOS DEL DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE A:

- EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AL MOMENTO DE ACCESAR Y TRANSMITIRLO

- LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO Y DEL OPERADOR.

- EL TIPO DE RESIDUOS QUE SERAN DISPUESTOS.

- LOS DATOS DEL DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ REPORTAR A “EL SUPERVISOR” CUALQUIER PROBLEMÁTICA VIAL QUE SE PRESENTE DURANTE EL RECORRIDO QUE DIRECTAMENTE IMPIDA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS A “LA ENTIDAD” DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA RECOLECIÓN A “LA ENTIDAD”.

ASÍ MISMO EL PRESTADOR DEL SERVICIO PROPORCIONARÁ DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES (LUNES A SÁBADO)  A “EL SUPERVISOR”, EN EL DOMICILIO DE ÉSTE ÚLTIMO, LOS TICKETS DE RECOLECCIÓN, COMPROBANTES DE LAVADO Y COMPROBANTES DE DISPOSISICIÓN FINAL ORIGINALES (EN SU DEFECTO COPIA LEGIBLE), PARA SU REVISIÓN, COTEJO CON LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA EN TIEMPO REAL Y ELABORACIÓN DEL CONCENTRADO PERIÓDICO PARA FACTURACIÓN, CON EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO DE CONCILIACIÓN.

- CONCILIACIONES.

“LA ENTIDAD” REALIZARÁ CONCILIACIONES MENSUALES, PREVIAS  A LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO TRATAMIENTOY DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (DE “LA ENTIDAD”) Y DEBERAN ASISTIR LOS REPRESENTATES DE ”LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” Y “EL SUPERVISOR”

LAS CONCILIACIONES REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE REALIZARÁN COMO MÁXIMO DENTRO DE LOS PRIMEROS 7 DÍAS HÁBILES (LUNES A VIERNES) DEL MES SIGUIENTE A CONCILIAR EN LAS FECHAS Y HORARIOS DEL CALENDARIO PROPUESTO POR “LA ENTIDAD”. SIN EMBARGO EN LOS 3 PRIMEROS DÍAS NATURALES DEL MES SIGUIENTE A CONCILIAR, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR A “EL SUPERVISOR” LOS COMPROBANTES DE RECOLECCIÓN, COMPROBANTES DE LAVADO Y COMPROBANTES DE DISPOSICIÓN FINAL ORIGINALES, PARA QUE “EL SUPERVISOR” PUEDA REVISAR Y DESCARGAR ESTA INFORMACIÓN EN EL “CONCENTRADO PERIÓDICO PARA FACTURACIÓN”,

EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO ENTREGUE LOS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS EN EL PÁRRAFOS ANTERIOR AL MENOS 2 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA CONCILIACIÓN, ÉSTA NO PODRÁ LLEVARSE A CABO Y DEBERÁ REPROGRAMARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES 3 DÍAS HABILES, DEBIENDO APLICAR LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE, LA CUAL PODRÁ DEJAR DE APLICARSE CUANDO LA RAZÓN PARA NO REALIZAR LA CONCILIACIÓN EN LA PRIMER FECHA FUERA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O NO IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA FECHA REPROGRAMADA PARA ESTE EVENTO CONTINUARAN SIN PRESENTARSE LOS DOCUMENTOS ANTES ESPECIFICADOS, Y POR ELLO NUEVAMENTE NO PUEDA EFECTUARSE LA CONCILIACIÓN, LA ACTIVIDAD SE POSPONDRÁ HASTA LA FECHA DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE MES, DEBIENDO APLICAR LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.

EL PERSONAL QUE SE PRESENTE A CONCILIAR POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA TOMAR DECISIONES INHERENTES AL SERVICIO, ASÍ COMO PARA FIRMAR LOS “CONCENTRADOS PERIÓDICOS PARA FACTURACIÓN”. “EL SUPERVISOR LLEVARÁ REGISTRO DE LAS FECHAS Y DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS.

EN LA CONCILIACIÓN, SE COTEJARÁ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, POR “EL PROVEEDOR”, “EL SUPERVISOR” Y EL RESPONSABLE DE RPBI DE “LA ENTIDAD”, DE NO EXISTIR CORRECCIONES SE FIRMARÁ EL “CONCENTRADO PERIÓDICO PARA FACTURACIÓN” MISMO QUE “EL PROVEEDOR” ANEXARÁ A LA FACTURA COMO DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EN CASO DE EXISTIR CORRECCIONES, LAS TRES PARTES RUBRICARÁN EL CONCENTRADO DONDE SE REGISTRARÁN A MANO LOS CAMBIOS CORRESPONDIENTES Y “EL SUPERVISOR” DISPONDRÁ DE UN DÍA HÁBIL PARA REALIZAR LOS CAMBIOS CORRESPONDIENTES Y ENTREGAR EL “CONCENTRADO PERIÓDICO PARA FACTURACIÓN” A LAS OTRAS PARTES.

UNA VEZ FIRMADO EL “CONCENTRADO PERIÓDICO PARA FACTURACIÓN”, “EL SUPERVISOR” DISPONDRÁ DE UN DÍA HÁBIL PARA  ENTREGAR A “EL PROVEEDOR” LAS PREFACTURAS RESPECTIVAS.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR A “EL SUPERVISOR” LAS PREFACTURAS, FACTURAS Y EN SU CASO LAS NOTAS DE CRÉDITO, CHEQUES CERTIFICADOS O COMPROBANTES DE PAGO DE PENAS CONVENCIONALES Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE REQUERIDA PARA PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, A FIN DE QUE SEAN REVISADAS, VALIDADAS Y APROBADAS POR “EL SUPERVISOR”. UNA VEZ LLEVADO A CABO ESTE PROCESO, “EL SUPERVISOR”, ENTREGARÁ LAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SOPORTE A “LA ENTIDAD” DENTRO DE LOS 2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE FACTURAS.

EN CASO DE QUE “EL SUPERVISOR” O “LA ENTIDAD” DETECTEN ERRORES O DEFICIENCIAS EN LAS FACTURAS, O DOCUMENTACIÓN SOPORTE, SE LO NOTIFICARÁ A “EL PROVEEDOR” DENTRO DE LOS 2 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, PARA QUE PROCEDAN A SU SUSTITUCIÓN CON LAS CORRECCIONES NECESARIAS, EL PERÍODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LA SUSTITUCIÓN (O COMPLEMENTO) DE LA DOCUMENTACIÓN CON LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL PAGO.

- DÍAS Y HORARIO DE RECOLECCIÓN.

| TIPO DE RESIDUO | DÍAS DE RECOLECCIÓN | HORARIO DE RECOLECCIÓN |
| --- | --- | --- |
| ORGÁNICOS | MIÉRCOLES Y SÁBADO | 00:00 - 24:00 hrs. * del día de recolección |
| MANEJO ESPECIAL | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES |  |

*De las 07:00 a las 19:00 hrs. “LA ENTIDAD” no puede garantizar que el área para maniobras de canje de contenedor se encuentre libre, quedando a criterio de “EL PROVEEDOR”” el realizar o no la recolección en este horario.

POR LA FALTA DE RECOLECCIÓN, A PARTIR DEL TERCER DÍA NATURAL LA “ENTIDAD” ESTARÁ FACULTADA PARA CONTRATAR DICHO SERVICIO CON OTRA EMPRESA PARA EVITAR UN RIESGO SANITARIO, EL COSTO QUE SE ORIGINE POR DICHA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO MULTAS Y SANCIONES QUE APLIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SERÁN CON CARGO A “EL PROVEEDOR” PUDIENDO SER DESCONTADOS DE LOS PAGOS A QUE TENGA DERECHO Y SE PALICARÁ LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EN ESTE SUPESTO LA “ENTIDAD” ESTARÁ EN LIBERTAD DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO.

A T E N T A M E N T E

VER ANEXO 18 (REQUERIMIENTOS TÉCNICOS).

EN EL CASO QUE EL HOSPITAL ME ADJUDIQUE EL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL MISMO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:											      CARGO:												FIRMA:

___________________________			         ______________________________		                     ____________________________

## ANEXO NÚMERO 13 “C” (TRECE C)

P R O P O S I C I Ó N   T E C N I C A

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA N°. _____________________________

FECHA: ________________________________________	ZONA: ____________________________	FABRICANTE. (   ).	         DISTRIBUIDOR. (   ).

NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________	FAX: __________________________	R. F. C.:___________________________	CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN: 			MICRO (      )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )

### DEDUCTIVAS

| - CONCEPTO | PORCENTAJE SOBRE PRECIO UNITARIO DE LA JORNADA PROGRAMADA (POR TIPO DE RESIDUO). |
| --- | --- |
| 1.- FALTA O DESCOMPOSTURA DEL EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE DATOS. | - 2.0% |
| 2.- CONTENEDORES Y COMPACTADORES - FALTA DE CONTENEDOR PARA CANJE. - FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS COMPACTADORES. - ATENCIÓN A FALLAS DE LOS COMPACTADORES EN UN TIEMPO MAYOR A 24 HORAS. | - 3.0% - 2.0% - 3.0% |
| 3.- LIMPIEZA - FALTA DE LAVADO DEL CONTENEDOR ANTES DE REALIZAR EL CANJE O ACOPLADO AL COMPACTADOR. - FALTA DE BARRIDO Y LAVADO DE ÁREA QUE OCUPAN EL COMPACTADOR, CONTENEDOR, CANALETA Y ÁREA EMPLEADA EN LA MANIOBRA DE CANJE DE CONTENEDOR. - FALTA DE LAVADO CON EL EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN (LAVADO MANUAL). | - 1.0% - 3.0% - 2.0 |
| 4. RECOLECCIÓN. - FALTA DE VEHÍCULO POSTURERO. (POR JORNADA) - RECOLECCION REALIZADA CON UN VEHICULO DIFERENTE A LOS PRESENTADOS EN SU PROPUESTA O NO ACREDITADO. - DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS EN UN LAPSO MAYOR A 24 HORAS. | - 1.0% - 2.0% - 1.5% |
| 5. PERSONAL. - FALTA DE AYUDANTE. - FALTA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN | - 1.0% - 0.1% |
| 6. CONCILIACIONES. - INASISTENCIA A LAS CONCILIACIONES PROGRAMADAS O POR POSTERGAR LA FECHA DE CONCILIACIÓN. | $120 POR EVENTO |
| 7. ADMINISTRACIÓN - ATRASO EN LA ENTREGA DE RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO. - ATRASO EN LA ENTREGA DE RELACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CHOFERES Y AYUDANTES. - ATRASO EN LA ENTREGA DE LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES. - ATRASO EN LA ENTREGA DE CLAVE DE ACCESO A INTERNET. | 0.3% POR CADA CONCEPTO, SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PAGO DE FACTURA. |

A T E N T A M E N T E

VER ANEXO 18 (REQUERIMIENTOS TÉCNICOS).

EN EL CASO QUE EL HOSPITAL ME ADJUDIQUE EL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL MISMO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:												  CARGO:													FIRMA:

________________________________			         _____________________________		                     ____________________________

## ANEXO NÚMERO 13 “D” (TRECE D)

P R O P O S I C I Ó N   E C O  N Ó M I C A

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA N°. _____________________________

FECHA: ________________________________________	ZONA: ____________________________	FABRICANTE. (   ).	         DISTRIBUIDOR. (   ).

NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: ______________________	FAX:________________________ R.F.C.:_________________________ CORREO ELECTRONICO: _______________________________

ESTRATIFICACIÓN: MICRO (      )	PEQUEÑA (      ) MEDIANA (     )	GRANDE (   )

Hago referencia a su convocatoria que mediante INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Electrónica No. _______________, relativa al SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS para el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” O.D..

Al respecto, considerando los elementos requeridos en el Anexo No. 13 13-A, 13-B y 13-C de las Bases de la presente INVITACIÓN mi propuesta es la siguiente:

| TABLA DE INTEGRACIÓN DEL COSTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |  |  |  |  |  |
| CONCEPTO | Especial |  | Orgánico |  | Total |
| Jornadas |  | 181 |  | 90 | 271 |
| Precio Unitario |  |  |  |  |  |
| Recolección |  | $ - |  | $ - | $ - |
| Transporte |  | $ - |  | $ - | $ - |
| subtotal |  | $ - |  | $ - | $ - |
| Retención por transporte (4% del costo unitario de transporte) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| I. V. A. |  | $ - |  | $ - | $ - |
| Importe total |  | $ - |  | $ - | $ - |

Nota: montos a 2 (dos) decimales (truncado, es decir sin redondear).

El importe ofertado para el servicio es de $			   (			pesos/100 M.N.) más $		  (		pesos/100 M.N.) correspondiente al 16% de impuesto al valor agregado resultando un monto total de $			   (		pesos/100 M.N.);  correspondiente al período del 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2015.

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL HOSPITAL ME ADJUDIQUE EL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL MISMO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA INVITACIÓN. LOS PRECIOS RESULTANTES SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y CAUSARÁN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SOLO SE PODRÁN MODIFICAR INCREMENTANDO O DECREMENTADO LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, SI EXISTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% ENTRE PESO DÓLAR ESTADOUNIDENSE, SE CONSIDERARA EXCLUSIVAMENTE LA DIFERENCIA QUE REBASE ESTE 10%, PREVIA JUSTIFICACIÓN EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY.

NOMBRE:					            CARGO:						      FIRMA:

______________________               ____________________                  ______________________

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

## INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

México, D.F., a _____ de ___________________ del 201___. HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO DIRECCION GENERAL ADJUNTA MÉDICA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES P R E S E N T E . (Nombre) , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a el Hospital que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Relación de documentos: Ejemplos: - Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad. - Documentos expedidos por un tercero: _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

##### ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

LUGARES DE ENTREGA Y PAGO

EL HORARIO DE ENTREGAS SERÁ DE 8:00 A 13:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES PARA EL HOSPITAL

| LUGAR DE ENTREGA | LUGAR DE PAGO |
| --- | --- |
| El servicio se proporcionará las Instalaciones del Hospital General de México Dr. Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06720 México, D. F. | Departamento de Egresos, de la Dirección de Recursos Financieros Dr. Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06720 México, D. F. |

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISEIS)

# FORMATO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, ORGANISMO DESCENTRALIZADO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA la “ENTIDAD” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN MIGUEL GALINDO LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Y, POR OTRA PARTE LA EMPRESA ., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ la “PRESTADORA DE SERVICIOS”, REPRESENTADA en este acto  POR EL , EN SU CARÁCTER DE _____________________, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

DECLARA LA “ENTIDAD” A TRAVÉS DE su REPRESENTANTE QUE:

  - Que es un Organismo Descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto coadyuvar a la consolidación del sistema nacional de salud proporcionando servicios médicos en su ámbito de competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1ro. de su decreto de creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, y los artículos 31, 37, 39 y 45, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

  - que su representante el C. Juan Miguel Galindo López, en su carácter de director general adjunto de administración y finanzas, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, del estatuto Orgánico del hospital general de México, o.d el nombramiento del 1 de junio de 2004 otorgado a su favor por el director general del hospital general de México, o.d; dr. francisco josé higuera ramírez, así como el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración que le fue otorgado por el referido director general, mediante escritura pública número 20189, volumen 742, del 4 de junio de 2004, pasada ante la fé del lic. Alfredo Edgardo Aurioles Acosta, notario público número 154 con residencia en el Distrito Federal.

  - Que para el cumplimiento de los programas a su cargo, requiere de la contratación del servicio integral de ___________, solicitado por la Dirección de Especialidades Médicas, para el servicio de Nefrología de la “ENTIDAD”, por lo que se celebra el presente contrato derivado de la modalidad de INVITACIÓN Pública Internacional Electrónica No. , de acuerdo a la autorización emitida por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Hospital General de México, O. D. en su ; con fundamento en los artículos 26 fracción I, 27, 28 fracción II, 31 y 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad vigente, según se desprende del acta de fallo de , así como el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007.

  - Que por virtud de la autorización otorgada mediante oficio ____, de fecha ____, emitido por el Director General del Hospital General de México, O.D. Dr. Francisco José Higuera Ramírez _____, se celebra el presente contrato con una vigencia triananual.

  - Que cuenta con los recursos presupuestales necesarios para cubrir las erogaciones que deriven de la suscripción del presente instrumento, en la partida presupuestal 3414 “Subcontratación de Servicios con Terceros” con cargo al presupuesto federal.

  - Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave HGM-950511-9F0

  - Que tiene establecido su domicilio legal en la calle de Dr. Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06726, En la Ciudad de México, Distrito Federal; mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

DECLARA LA “PRESTADORA DE SERVICIOS”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita en la escritura pública  del  de  de , otorgada ante la fe del l notario público  de la ciudad de , estado de , y cuyo primer testimonio fue debidamente inscrito ante el Registro Público y de Comercio bajo el folio mercantil , libro  de la Sección Tercera y Matricula , libro  de la Sección , del registro de Comercio, el de  de , de la ciudad de , en la que se hace constar su constitución bajo la denominación de 

- EL , en su carácter de _____________, interviene con las facultades necesarias para obligar a su representada en los términos del presente contrato, según se acredita en la escritura pública ; del  de  de , otorgada ante la fé del  notario público , de la ciudad de , del estado de , inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil . Dichas facultades no le han sido revocadas, ni modificadas a la fecha de celebración del presente contrato.

  - Que entre los objetivos sociales de su representada está la prestación de los servicios que requiere la “ENTIDAD”, así 

  - Cuenta con la capacidad legal, técnica y económica así como con la experiencia y personal requeridos para la debida prestación de los servicios objeto de este contrato

  - Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como las demás normas que regulan el objeto del presente contrato.

  - Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la Clave lpi-830527-kj2

  - Para efectos de este contrato señala como su domicilio el inmueble ubicado calle   No. , Colonia ,  C.P. , en la Ciudad de , . Teléfonos , , y FAX ; mismos que señala para los efectos y fines legales del presente contrato.

- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

- En el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, lesión, violencia, ni cualquier otro vicio del consentimiento.

- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a lo estipulado en las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA:	OBJETO DEL CONTRATO.- Por virtud del presente instrumento la “PRESTADORA DE SERVICIOS” se obliga a proporcionar el servicio integral de ___________, a pacientes que acuden al Hospital General de México, para lo cual utilizará equipo para realizar las sesiones de  --------------en calidad de comodato y se ubicarán en el servicio de ---------------------- de la “ENTIDAD”.

SEGUNDA:	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- La “PRESTADORA DE SERVICIOS” deberá proporcionar un máximo de  sesiones y un mínimo de  sesiones de acuerdo a la especificaciones detalladas en el anexo 1, documento que debidamente firmado por las partes forma parte integrante del presente instrumento jurídico

La “PRESTADORA DE SERVICIOS” se obliga a proporcionar durante los 31 días en horario matutino laborable en la vigencia de este contrato a proporcionar el apoyo y la asistencia técnica necesaria para el manejo y funcionamiento de los equipos en comodato, de igual forma para el buen desarrollo del servicio de  _________ objeto principal de este contrato.

TERCERA:	ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES.- La “PRESTADORA DE SERVICIOS” se obliga a entregar a la “ENTIDAD” los consumibles con la calidad requerida y conforme a las especificaciones y características estipuladas en el anexo 18

CUARTA:	EQUIPO EN COMODATO: La “PRESTADORA DE SERVICIOS” proporcionará a la “ENTIDAD” el equipo necesario para el servicio integral de _______  el cual permanecerá de planta dentro de las instalaciones de la “ENTIDAD” de acuerdo a las características y especificaciones estipuladas en el anexo 18, documento que debidamente firmado por las partes forma parte integrante del presente instrumento jurídico.

QUINTA:	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN COMODATO.- La “PRESTADORA DE SERVICIOS” deberá instalar el equipo en comodato bajo las siguientes condiciones:

La “PRESTADORA DE SERVICIOS” contará con 15 días naturales contados a partir de la firma del presente contrato para la puesta en marcha de los equipos en comodato proporcionados para la prestación del servicio contratado y con un máximo de 30 días naturales para finiquitar la instalación de la totalidad de los equipos propuestos para la prestación del servicio motivo de este contrato.

La “PRESTADORA DE SERVICIOS” entregará, instalará y retirará el equipo en comodato antes descrito, sin costo extra para la “ENTIDAD” de igual manera correrá por su cuenta el acondicionamiento de las áreas donde ubicará estos equipos. Así como proporcionará las refacciones y suministros necesarios para que estos equipos funcionen en optimas condiciones;

Dichos equipos serán instalados de acuerdo a las especificaciones e indicaciones de la jefatura del servicio USUARIO y la Dirección de Especialidades Quirúrgicas de la “ENTIDAD”.

Los equipos que se ocuparán para la prestación del servicio, deberán ser de tecnología de punta, en óptimas condiciones y ensamblados de manera integral en el país de origen.

Para la puesta en marcha de los equipos se deberá comprobar fehacientemente la validación de los montajes de las técnicas, para la realización de cada uno de los procedimientos.

La “PRESTADORA DE SERVICIOS” deberá proporcionar durante la vigencia de este contrato sin costo adicional la asesoría técnica, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se hayan instalado para la realización de ___________, así como la administración de insumos, equipos y consumibles.

En el caso de que durante la vigencia de este contrato, el fabricante de los equipos y/o bienes incluyan mejoras tecnológicas autorizadas por el ministerio de salud de su país y éstas sean acordes con los avances tecnológicos reconocidos a nivel internacional para el mejoramiento del servicio, la “PRESTADORA DE SERVICIOS” deberá notificarlo a la “ENTIDAD” para su análisis y en su caso autorización; posteriormente deberá entregar el registro sanitario de dichas mejoras para su evaluación, y de resultar satisfactoria, la “PRESTADORA DE SERVICIOS” realizará los cambios pertinentes en los equipos, así como el suministro de los nuevos bienes, y otorgar la capacitación y adiestramiento a los usuarios que lo requieran, sin costo adicional.

Al término de la vigencia de este contrato, la “PRESTADORA DE SERVICIOS” se obliga a retirar los equipos en un plazo no mayor de 30 días y previo acuerdo con la “ENTIDAD”, los equipos, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto y sin responsabilidad jurídica para la “ENTIDAD”.

SEXTA.-	identificación y PROPIEDAD DEL EQUIPO DE COMODATO.- Para efecto de que el equipo propiedad de la “PRESTADORA DE SERVICIOS” ingrese, se identifique debidamente y salga de las instalaciones de la “ENTIDAD”, la “PRESTADORA DE SERVICIOS” deberá:

- identificar su equipo con etiquetas visibles donde describa: el nombre del equipo, modelo, marca y número de serie; así como razón social, dirección y teléfono del propietario.

- ingresar su equipo a las instalaciones de la “ENTIDAD” por la “puerta no.2” ubicada sobre la calle de dr. márquez.

- solicitar el registro de su equipo en el departamento de inventarios de la “ENTIDAD” con el formato f-10 en el horario de 9:00 a 13:00 horas

- instalar y solicitar el visto bueno del usuario responsable del resguardo de su equipo en el formato f-10.

- retirar su equipo una vez finalizado el servicio y registrar su salida en el departamento de inventarios, en el mismo formato f-10 que se utilizó para su ingreso

SEPTIMA:	ASEGURAMIENTO DEL EQUIPO.- La “PRESTADORA DE SERVICIOS” tendrá la obligación de asegurar su equipo en arrendamiento contra robo, incendio, inundación y terremoto. Si el equipo llegare a perderse o a dañarse por cualesquiera otra causa no cubiertas por dicha póliza de seguro contratada por ella, entonces la “ENTIDAD” será responsable de ese daño o pérdida y deberá indemnizar a la “PRESTADORA DE SERVICIOS” con una cantidad equivalente al costo de mercado del equipo en arrendamiento menos su depreciación.

OCTAVA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.- la “PRESTADORA DE SERVICIOS” se obliga a proporcionar durante la vigencia de este contrato el mantenimiento preventivo y correctivo con mano de obra, refacciones lubricantes y demás actividades que su caso fuesen necesarias para la correcta operación de sus equipos, sin costo para la “ENTIDAD”.

- en caso de descompostura menor de sus equipos realizará la reparación dentro de las instalaciones de la “ENTIDAD” siempre y cuando esto no rebase más de ocho horas de suspensión del servicio del equipo o de lo contrario este equipo será sustituido por otro en un lapso no mayor a 48 horas previa confirmación electrónica o escrita de “LA ENTIDAD”, sin ningún costo extra.

- en caso de descompostura mayor de su equipo lo sustituirá por otro en un lapso menor a 24 horas posteriores al reporte, una vez reparado este equipo será nuevamente instalado en el área usuaria y se entregará el reemplazo, sin costo extra para “LA ENTIDAD”.

por cada servicio preventivo o correctivo la “PRESTADORA DE SERVICIOS” elaborará un reporte por escrito que contenga el estado general de conservación de los bienes objeto en mantenimiento, el cual será entregado a la jefatura de ingeniería biomédica de “LA ENTIDAD”

NOVENA:	PRECIO DEL SERVICIO.- Las partes convienen en que el precio unitario por cada sesión será de $_________ (____________-Pesos 00/100 M.N.) mas $____ (__________--Pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 16 % de impuesto al valor agregado, resultando un total de $________ (___________Pesos 00/100 M.N.)

El importe del costo del servicio será fijo y no sujeto a cambio alguno durante el periodo de vigencia del presente contrato abierto..

DÉCIMA:	MONTO DEL CONTRATO.- el presente contrato será de tipo “abierto” , de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se establece un importe mínimo de $_______ (__________Pesos 00/100 M.N.), más $_________ (________________Pesos 00/100 M.N.), correspondiente al 16% de impuesto al valor agregado, generando un importe total de $_____ (_________Pesos 00/100 M.N.);

Y un importe máximo de $__.__ (____________Pesos 00/100 M.N.), más $_____ (_________Pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 16% del impuesto al valor agregado, haciendo un gran total de $____________ (____________ de Pesos 00/100 M.N.), importe en el que quedan incluidos todos los materiales, sueldos, honorarios, organización, administración y todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente contrato, así como su utilidad, por lo que la “PRESTADORA DE SERVICIOS” no podrá exigir retribución por ningún otro concepto.

LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL CONTRATO DEBERÁN ESPECIFICARSE POR AÑO Y EL TOTAL GLOBAL

La liquidación total de los trabajos no significa la aceptación de los mismos por lo tanto la “ENTIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar los servicios faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

DÉCIMA

PRIMERA:	CONDICIONES Y forma de pago.- el pago correspondiente a los servicios objeto de este contrato se realizará en moneda nacional en exhibiciones mensuales vencidas, por cada procedimiento realizado; en términos del artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación, el cual señala la obligación de indicar en la factura:

- Número de clave interbancaria de 18 dígitos.

- Nombre del banco.

- Número de sucursal y de cuenta

- Número de contrato

- Número de INVITACIÓN

- Requisitos fiscales vigentes

- Registro Federal de Contribuyentes

Además, deberá contener:

- validada y firmada por el Director de Recursos Materiales y Conservación y por la Subdirección de servicios Generales y Nutrición.

- Descripción del servicio.

- Periodo facturado, precios unitarios, importe total, IVA desglosado y número de contrato

Aunado a lo anterior la(s) factura(s) deberán contener la leyenda: “Pago en una sola exhibición”. En la primera exhibición que realice de las facturas la “PRESTADORA DE SERVICIOS” deberá anexar el contrato original y copia de la garantía de cumplimiento; para los pagos subsecuentes deberá presentar copia de la primera y última hoja del contrato respectivo, con el sello de afectación presupuestal y copia de la garantía de cumplimiento.

Los pagos que correspondan se realizarán vía transferencia electrónica, por lo que la “PRESTADORA DE SERVICIOS” deberá recoger su comprobante en la caja de la Subdirección de Tesorería de la “ENTIDAD”, el acreditamiento se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la(s) factura(s) previa comprobación del cumplimiento del servicio o entrega del bien en términos del presente contrato de conformidad con el artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) para su pago presente(n) errores o deficiencias, será(n) devuelta(s) a la “PRESTADORA DE SERVICIOS”. El periodo que transcurra entre la devolución de la(s) factura(s) y la presentación de las(s) misma(s) corregida(s), no se computará para efectos de pago de gastos financieros según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para que la “ENTIDAD” proceda al pago mencionado es necesario que la “PRESTADORA DE SERVICIOS” entregue los soportes de las facturas correspondientes mediante reportes mensuales de los procedimientos realizados, con cortes del día primero al último de cada mes, asimismo tales soportes deberán ir validados por el Jefe del Servicio correspondiente y el Director de __________-. Dichos documentos se adjuntarán a la factura para el trámite de pago respectivo.

El pago quedará condicionado a la cantidad en numerario que la “PRESTADORA DE SERVICIOS” deba cubrir por concepto de penas convencionales, las cuales aplicará la “ENTIDAD” directamente sobre su facturación previo consentimiento de la “PRESTADORA DE SERVICIOS”.

DÉCIMA

SEGUNDA:	lugar DE PAGO.- El pago del servicio prestado que corresponda, se realizará vía transferencia electrónica, por lo que la “PRESTADORA DE SERVICIOS” deberá recoger su comprobante en la caja de la Subdirección de Tesorería de la “ENTIDAD”, ubicada en Dr. Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06726, México, Distrito Federal.

La “PRESTADORA DE SERVICIOS” podrá efectuar todas las aclaraciones con relación a sus depósitos y pagos ante la Subdirección mencionada, o bien, proporcionar correo electrónico a la Dirección de Recursos Financieros de la “ENTIDAD”  a través de cual se enviará información sobre la situación de la gestión de pagos.

DÉCIMA

TERCERA:	IMPUESTOS Y DERECHOS.- Los impuestos y derechos serán pagados por la “PRESTADORA DE SERVICIOS”, a excepción del impuesto al valor agregado, el cual será pagado por la “ENTIDAD” debiendo aparecer en las facturas en renglón por separado del valor total del servicio realizado.

En tal virtud la “PRESTADORA DE SERVICIOS”, acepta y conviene que en caso de omitir lo previsto anteriormente la  “ENTIDAD” retendrá los pagos a su favor hasta en tanto se subsanen tales omisiones fiscales a su cargo como contribuyente, en los términos de las disposiciones fiscales jurídicas aplicables.

DÉCIMA

CUARTA:	PATENTES, MARCAS, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.- La “PRESTADORA DE SERVICIOS” asume toda la responsabilidad por las violaciones que pudieren causarse en materia de marcas, patentes o derechos de autor debido al uso de los bienes en la prestación del servicio o de las técnicas para la utilización de los mismos, liberando a la “ENTIDAD” de tal responsabilidad.

Así como en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de la “PRESTADORA DE SERVICIOS” según sea el caso. salvo que exista impedimento, a los casos de la contratación de servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, los derechos antes señalados serán a favor de la “entidad”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Por virtud de lo anterior, no se aceptarán cambios o modificaciones que sean contrarias a las especificaciones y calidad solicitadas por la “ENTIDAD” respecto de los equipos contratados.

DÉCIMA

QUINTA:	LICENCIAS Y PERMISOS.- La “PRESTADORA DE SERVICIOS” se compromete a mantener vigentes todas las licencias y permisos que requieran los equipos arrendados y serán a cargo de la “PRESTADORA DE SERVICIOS” los impuestos, infracciones, multas o cualquier obligación fiscal que pudiera derivarse por incumplimiento de dichos conceptos, eximiendo desde ahora la “PRESTADORA DE SERVICIOS” a la ENTIDAD” de cualquier responsabilidad que al respecto pudiera existir.

DÉCIMA

SEXTA:	VIGENCIA DEL CONTRATO.-  Las  partes contratantes están de acuerdo en que la vigencia del presente contrato será del  de  al  de  de 

La vigencia podrá ser prorrogada por voluntad de las partes, en cuyo caso las modificaciones deberán constar por escrito y estar firmadas por ambas partes.

DECIMA

SÉPTIMA:	MODIFICACIONES AL CONTRATO.-La “ENTIDAD” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante convenios modificatorios a este contrato, dentro de la vigencia del mismo, siempre que el monto total de dicha modificación no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o de la cantidad de los servicios establecidos originalmente en el mismo y el precio de dichos servicios sea igual al pactado originalmente.

Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones que por ampliación de la vigencia se haga a este contrato de servicio, cuya prestación se realizará de manera continua y reiterada; tratándose de servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada una de las partidas o conceptos de servicios que se hayan contratado.

Cuando la “PRESTADORA DE SERVICIOS” demuestre la existencia de causas justificadas que le impidan cumplir con el total de los servicios contratados conforme a las cantidades pactadas en este contrato, la “ENTIDAD” podrá modificar este contrato mediante la cancelación de partidas de los servicios originalmente estipulados, siempre y cuando no rebase el cinco por ciento del importe total de este contrato.

cualquier modificación a este contrato deberá formalizarse por escrito mediante convenios modificatorios por parte de la  “ENTIDAD”, los respectivos convenios serán suscritos por el representante legal de la “PRESTADORA DE SERVICIOS” que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o quien este facultado para ello.

la “ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a la “PRESTADORA DE SERVICIOS” comparadas con las establecidas originalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 56, fracción I de su Reglamento.

DÉCIMA

OCTAVA:	SUPERVISIÓN.- “LA ENTIDAD”, a través de la Dirección de Especialidades Médicas, está facultada para supervisar y vigilar en todo tiempo el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato por la “PRESTADORA DE SERVICIOS”, debiendo hacer del conocimiento de la Dirección de Recursos Materiales y Conservación de la “ENTIDAD”, cualquier irregularidad en la prestación del servicio.

Asimismo, la “ENTIDAD” podrá proporcionar a la “PRESTADORA DE SERVICIOS” por escrito, las instrucciones que estime convenientes, relacionadas con la ejecución del servicio contratado, a fin de que se ajuste a las especificaciones, así como a las modificaciones que, en su caso, ordene “LA ENTIDAD”.

Como parte de la supervisión acordada, la “PRESTADORA DE SERVICIOS” acepta que la “ENTIDAD” realice evaluaciones y encuestas periódicas del servicio contratado entre los usuarios del mismo y se obliga a realizar las adecuaciones o modificaciones que resulten de dicha evaluación, en un término no mayor a 24 horas, a partir de la notificación que al respecto se realice por escrito a la “PRESTADORA DE SERVICIOS”.

###### DECIMA

NOVENA:	GARANTÍAS.- La “ARRENDADORA” se obliga a exhibir una garantía por la cantidad de $.00 (pesos 00/100 M.N.), correspondiente al 10% del importe de la contratación sin incluir el impuesto al valor agregado, para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones del presente contrato. Dicha garantía deberá presentarse a la “ENTIDAD” dentro de los 10 días naturales siguientes contados a partir de la firma del presente contrato, a través de cheque de caja o certificado, fianza o carta de crédito standby y estará en vigor durante la vigencia del mismo y durante 90 días naturales siguientes a su terminación o hasta que se corrijan los defectos, los vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, debiendo contener la garantía las siguientes especificaciones:

- Que la garantía se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato.

- Que para liberar la garantía será requisito indispensable solicitud escrita de la “ARRENDADORA”, por lo que previa manifestación expresa de la “ENTIDAD” de que no existe inconveniente para ello, será devuelta mediante oficio emitido por la “ENTIDAD”.

- Que la garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y

- Que la afianzadora en su caso acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de la fianza requerida.

Asimismo, se obliga a que en caso de que el presente instrumento se modifique en los términos de la cláusula NOVENA, entregará dentro de los 2 días siguientes a la firma del convenio, póliza adicional de garantía para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento.

Mientras la “ARRENDADORA” no entregue la garantía correspondiente a la “ENTIDAD”, estará obligada a cumplir todas sus obligaciones derivadas de este contrato, pero no podrá exigir ninguno de los derechos a su favor.

VIGÉSIMA:	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.- La “ENTIDAD” a través de la Subdirección de Recursos Materiales, liberará las garantías correspondientes en el momento en que la “PRESTADORA DE SERVICIOS” demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas bajo el amparo de este contrato a entera satisfacción de la “ENTIDAD”, para lo cual la “PRESTADORA DE SERVICIOS” deberá presentar escrito de finiquito de prestación de servicios estipulados en el contrato fincado por la “ENTIDAD” en el que solicita la cancelación de dicha garantía, la cuál le será devuelta mediante oficio.

VIGÉSIMA

PRIMERA:	PENAS CONVENCIONALES. La “PRESTADORA DE SERVICIOS” conviene en que si no presta el servicio objeto de este contrato, en los términos y condiciones que en el mismo se establecen, pagará a la “ENTIDAD” el 1% sobre el importe sin incluir el impuesto al valor agregado del servicio no proporcionado por cada día de retraso, lo cual no excederá del importe de la garantía de cumplimiento, asimismo la penalización se aplicará sobre los incrementos salariales reconocidos, contados a partir del momento en que sea exigible la prestación de los servicios. Si del mismo resultare grave perjuicio a los intereses de la “ENTIDAD” se hará efectiva la garantía establecida en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el 64 del Reglamento de la misma ley y el Capítulo 10 de las Políticas, Bases y Lineamientos del Hospital General de México.

Esta sanción se estipula por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de la “PRESTADORA DE SERVICIOS”, y su monto se descontará administrativamente de las liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene la “ENTIDAD” de optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato y cuando no se efectúe la prestación del servicio objeto del presente contrato en las condiciones y con las características establecidas

VIGESIMA

SEGUNDA:	OBLIGACIONES.- Para efectos del cumplimiento del presente contrato la “PRESTADORA DE SERVICIOS” se obliga a:

- Designar el personal técnico necesario para realizar la instalación de los equipos propuesto para la prestación del servicio, en el servicio de correspondiente de la “ENTIDAD”, dentro del horario que le asigne la Dirección de Especialidades Médicas de la “ENTIDAD”, de acuerdo a los procedimientos requeridos por la misma.

- Proporcionar el equipo, suministros, consumibles desechables y capacitación necesaria para realizar los procedimientos en las instalaciones de “LA ENTIDAD”.

- Observar las disposiciones implantadas por la “ENTIDAD” para el control de las personas que tienen acceso a sus instalaciones, así como cualquier otra indicación que al efecto emita la misma.

- Proporcionar el personal de supervisión y asistencia técnica para vigilar la correcta ejecución de las obligaciones contraídas en el presente contrato.

- Reparar cualquier daño o deterioro que se cause a “LA ENTIDAD”, con motivo de la ejecución del servicio objeto del presente contrato abierto, así como la reposición de objetos destruidos o dañados. Respecto a objetos que desaparezcan o se extravíen se efectuará una investigación con la anuencia de la “ENTIDAD”, para efecto de deslindar responsabilidades en un término no mayor de 72 horas.

- Proporcionar el servicio contratado durante los días que ampare la vigencia del presente instrumento; de no hacerlo, la “ENTIDAD” descontará de la liquidación quincenal, el importe del servicio no suministrado, aplicándose además a “la PRESTADORA DE SERVICIOS”, la pena convencional pactada en la cláusula vigésima quinta del presente contrato.

VIGÉSIMA

TERCERA:	NEGLIGENCIA.- Para efectos del cumplimiento del presente contrato abierto, la “PRESTADORA DE SERVICIOS” será responsable solidaria por la negligencia, impericia o dolo en el que incurran los trabajadores contratados por ella, para la prestación del servicio materia de este contrato, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1924 del Código Civil Federal.

VIGESIMA

CUARTA:	RECURSOS HUMANOS.- para efectos del cumplimiento del presente contrato, la  “PRESTADORA DE SERVICIOS” se obliga a proporcionar el personal especializado para la instalación y capacitación  del servicio contratado.

queda expresamente estipulado que el presente contrato se suscribe en atención a que la “PRESTADORA DE SERVICIOS” cuenta con el personal necesario, experiencia, materiales, equipo e instrumentos de trabajo propios para ejecutar el servicio objeto del mismo, y por lo tanto, en ningún momento se considera como intermediario de la “ENTIDAD” respecto de dicho personal, eximiendo desde ahora la “PRESTADORA DE SERVICIOS” a la “ENTIDAD” de cualquier responsabilidad fiscal, laboral y de seguridad social, civil, penal y de cualquier otra índole, que pudiera darse como consecuencia directa de la prestación del servicio materia del presente instrumento.

VIGÉSIMA

QUINTA:	RESPONSABILIDAD LABORAL.- El presente contrato no genera relación laboral entre la “ENTIDAD” y la “PRESTADORA DE SERVICIOS”.

La “PRESTADORA DE SERVICIOS” será la única patrona del personal que ocupe para la prestación de los servicios materia de este contrato. Por consiguiente, será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, laboral, civil, penal y administrativas relacionadas con dicho personal, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la “ENTIDAD” de las reclamaciones, demandas, denuncias o querellas que tal persona pudiera iniciar en su contra, así como reembolsarle los gastos en que incurra por tal motivo.

También será responsable de los accidentes que se originen con motivo de la prestación del servicio contratado, aún y cuando estos ocurran en las instalaciones de la “ENTIDAD” por lo que libera de manera amplía a la “ENTIDAD” de toda responsabilidad laboral por reclamaciones que sus trabajadores presenten a ésta, o ante los Tribunales del Trabajo quedando sin efecto lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

VIGÉSIMA

SEXTA:	RESPONSABILIDAD DE LA “PRESTADORA DE SERVICIOS”.- Se obliga a responder ante la “ENTIDAD”, cuando por su causa o negligencia de sus empleados en el cumplimiento de este contrato, se causen daños a terceros, obligándose a devolverle cualquier cantidad que la “ENTIDAD” se viera precisada a erogar por tal concepto.

De igual manera para efectos del cumplimiento del presente contrato, la “PRESTADORA DE SERVICIOS” será responsable solidaria por la negligencia, impericia o dolo en el que incurran los trabajadores contratados por ella, para la prestación del servicio materia de este contrato, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1924 del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA

SEPTIMA:	TERMINACIÓN ANTICIPADA.- cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la secretaría de la función pública. La “ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma, bastando para ello que la “ENTIDAD” le comunique a la “PRESTADORA DE SERVICIOS” el dictamen respectivo con 5 días hábiles de anticipación en que deba surtir efectos dicha terminación anticipada, la cual la “PRESTADORA DE SERVICIOS” expresamente se obliga a aceptarla sin necesidad de declaración judicial.

en este supuesto la “ENTIDAD” reembolsará a la “PRESTADORA DE SERVICIOS” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA

OCTAVA:	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- el incumplimiento de las obligaciones que asume la “PRESTADORA DE SERVICIOS” por virtud de este contrato, faculta a la “ENTIDAD” para darlo por rescindido sin ninguna responsabilidad a su cargo. dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que la “ENTIDAD” comunique a la “PRESTADORA DE SERVICIOS” por escrito tal determinación. independientemente de ello, la “PRESTADORA DE SERVICIOS” se hará acreedora a tal rescisión, si además incurre en alguno de los siguientes supuestos:

- si no otorga la garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la cláusula vigésima primera de este contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir la “ENTIDAD” por el incumplimiento en las prestación del servicio.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda a la “PRESTADORA DE SERVICIOS” para corregir las causas de ineficiencia o deficiencia en alguna sesión de ________ ya programada.

- Si no ejecuta el servicio contratado, en los términos previstos en el presente contrato

- Por suspensión injustificada del programa de capacitación, por incompetencia del personal técnico asignado por la “PRESTADORA DE SERVICIOS”, o por no contar con los accesorios, suministros y desechables necesarios para cada sesión.

- Si no otorga las facilidades necesarias al supervisor que señale la “ENTIDAD”, para el ejercicio de su función.

- Por desatención de las recomendaciones emitidas por la “ENTIDAD”, en el ejercicio de sus funciones.

- Por no cubrir con personal técnico suficiente, para constatar le ejecución del servicio

- Si es declarada en concurso mercantil, por autoridad competente.

- Cuando concurran razones de interés general.

VIGÉSIMA

NOVENA:	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- La “ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato cuando la “PRESTADORA DE SERVICIOS” incurra en incumplimiento de sus obligaciones conforme al procedimiento siguiente:

- Se iniciará a partir de que la “PRESTADORA DE SERVICIOS” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un termino de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer;

- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a la “PRESTADORA DE SERVICIOS” dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en la fracción I, de ésta cláusula.

- Cuando se rescinda el contrato se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la “ENTIDAD” por concepto de los servicios prestados hasta el momento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios de que se trate, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la “ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando es su caso las penas convencionales correspondientes.

La “ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, la “ENTIDAD” establecerá con la “PRESTADORA DE SERVICIOS” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La “ENTIDAD” aplicará las deducciones al pago respectivo por concepto de adquisiciones o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir la “PRESTADORA DE SERVICIOS” respecto al objeto del presente contrato. Mismas que serán previamente establecidas desde las bases de INVITACIÓN, invitaciones y contratos respectivos, en estos casos se establecerá el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de Ley en la materia.

Cuando por motivo del atraso en el cumplimiento del objeto del contrato o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquel en que hubiere sido adjudicado el contrato, la “ENTIDAD” podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y de que se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este punto se considerará nulo.

Asimismo, se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad parcial o total de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la “ENTIDAD” reembolsará a la “PRESTADORA DE SERVICIOS” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

TRIGESIMA:	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- La “ENTIDAD” podrá suspender temporalmente la totalidad o parte del servicio contratado en cualquier momento, por causa justificada o por razones de interés general, sin que necesariamente implique su terminación definitiva, para ello la “ENTIDAD” comunicará a la “PRESTADORA DE SERVICIOS” la situación que prevalece, expresándole los motivos de la suspensión y de ser posible la fecha probable para la reanudación de los mismos.

TRIGÉSIMA

PRIMERA:	CASO FORTUITO.- ninguna de las partes será responsable de cualquier atraso o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato que sobrevenga de caso fortuito o de fuerza mayor, entendiéndose como tales aquellos acontecimientos naturales o aquellos imprevisibles e inevitables de una fuerza tal que hagan imposible que alguna de las partes cumpla con lo que se obligó, puesto que de no haberse presentado estos, las partes hubieran cumplido con su obligación.

TRIGÉSIMA

SEGUNDA:	SANEAMIENTO.- La “PRESTADORA DE SERVICIOS” se obliga al saneamiento en caso de evicción de los bienes entregados a la “ENTIDAD” con motivo de la prestación de este contrato, en los términos de los artículos 2119, 2120, y demás aplicables del Código Civil Federal.

TRIGÉSIMA

TERCERA:	CESIÓN DE DERECHOS.- La “PRESTADORA DE SERVICIOS” se obliga a no ceder, vender, traspasar o subcontratar los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, total o parcialmente, a terceros en ninguna forma y por ningún concepto, salvo autorización expresa y por escrito que le otorgue la  “ENTIDAD”.

TRIGÉSIMA

CUARTA:	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- La “ENTIDAD” se compromete a proporcionar toda la información necesaria para la correcta prestación del servicio contratado bajo el amparo de este contrato.

La “PRESTADORA DE SERVICIOS” acepta que la información y documentación que le sean proporcionadas por la “ENTIDAD” o la obtenida por otros medios, así como los borradores y materiales asociados derivados de la prestación del servicio materia de este contrato, es propiedad de la “ENTIDAD” y por lo tanto la “PRESTADORA DE SERVICIOS” queda obligada a considerar su contenido como confidencial, teniendo prohibido divulgar o publicar dicha información. Asimismo la “PRESTADORA DE SERVICIOS” esta de acuerdo en devolver a la “ENTIDAD” el material confidencial que se encuentre en su poder a la terminación del presente contrato o por cualquier otra causa. En consecuencia la “PRESTADORA DE SERVICIOS” será responsable de los daños y perjuicios que se le causen a la “ENTIDAD” por el incumplimiento de lo pactado en esta cláusula.

TRIGÉSIMA

QUINTA:	LEGISLACIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del servicio objeto del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas y los anexos que lo integran, así como a los términos, lineamientos, sesiones y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGÉSIMA

SEXTA:	JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Civiles Federales competentes de la ciudad de México, Distrito Federal; por lo tanto la “PRESTADORA DE SERVICIOS” renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.

TRIGÉSIMA

SEPTIMA:	NOTIFICACIONES.- La “PRESTADORA DE SERVICIOS” acepta expresamente que las notificaciones podrán recibirlas por telefax y/o correo electrónico, para efectos de notificaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 fracción ii, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. asimismo, acepta que es su obligación mantener actualizada a la  “ENTIDAD” sobre cualquier cambio o actualización de los datos correspondientes.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, se firma de conformidad en seis ejemplares en la ciudad de México, Distrito Federal; el día , quedando un ejemplar en poder de la  “PRESTADORA DE SERVICIOS”.

| POR LA “ENTIDAD”  DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | por la “prestadora de servicios” ________________________________ |
| --- | --- |

TESTIGOS

por la “entidad”

| DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN. | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y NUTRICION. |
| --- | --- |

| POR LA “ENTIDAD” ___________________ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES. | _____________________ jefe del servicio |
| --- | --- |
|  | revisión jurídica lic. ________________ subdirector de la unidad jurídica |

ANEXO 1

LOS ANEXOS VARÍAN SEGÚN LO SOLICITADO EN BASES

EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECERÁ LO ESTIPULADO EN EL CUERPO GENERAL DE LAS BASES.

ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

ORDEN DE SUMNISTRO

NO APLICA

ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO)

REQUERIMIENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

### GENERACIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA

La generación promedio diaria de residuos no peligrosos de “LA ENTIDAD” es la que a continuación se especifica.

La unidad de medida será por jornada de recolección de residuos No Peligrosos a “LA ENTIDAD”,  los requerimientos son los que a continuación se especifican:

JORNADAS DE RECOLECCIÓN

| TIPO DE RESIDUO | JORNADAS MÍNIMAS | JORNADAS MÁXIMAS |
| --- | --- | --- |
| ORGÁNICOS | 36 | 90 |
| MANEJO ESPECIAL | 72 | 181 |

REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

“LA ENTIDAD” Y LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, CONTRATADA POR “LA ENTIDAD” PARA SUPERVISAR LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE SERVICIO, EN ADELANTE “EL SUPERVISOR”, LLEVARÁN A CABO INSPECCIONES CONSTANTES PARA COMPROBAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO, POR LA FALTA, DESCOMPOSTURA O USO NO AUTORIZADO SE APLICARÁ LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.

- PERSONAL OPERATIVO REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN.

- UN CHOFER, CONSTANCIA DE ESTUDIOS. LICENCIA DE MANEJO TIPO E O B, VIGENTE, EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES Y  CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EMITIDA DURANTE 2014. NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR LA MISMA DOCUMENTACIÓN PARA UN SEGUNDO CHOFER QUIEN EN UN MOMENTO DADO PODRÁ SUPLIR AL PRIMERO.

- UN AYUDANTE, CONSTANCIA DE ESTUDIOS, EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES Y  CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EMITIDA DURANTE 2014. NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR LA MISMA DOCUMENTACIÓN PARA UN SEGUNDO AYUDANTE QUIEN EN UN MOMENTO DADO PODRÁ SUPLIR AL PRIMERO.

LOS PARTICIPANTES DEBERAN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TECNICA COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LAS LICENCIAS  DE LOS CHOFERES Y COPIA DE LAS CREDENCIALES DEL PERSONAL OPERATIVO QUE LOS IDENTIFIQUE COMO TRABAJORES DE LA EMPRESA QUE PRESTARÁ EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN).

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| DOS CHOFERES | - Constancia de Estudios, emitido por la SEP. - Licencia tipo E o B vigente, antigüedad mínima de 6 meses. - Presentar copia legible de las constancias de capacitación y adiestramiento por parte de la Secretaria Del Trabajo Y Previsión Social formato en manejo de Residuos no peligrosos, correspondientes al año 2014, este documento deberá incluir del registro del capacitador (externo o interno) que emitió dichas constancias. (será motivo de descalificación el no presentarlo). - Copia de la credencial que lo acredite como trabajador de la empresa. |
| DOS AYUDANTES | - Constancia de Estudios, emitido por la SEP. - Presentar copia legible de las constancias de capacitación y adiestramiento por parte de la Secretaria Del Trabajo Y Previsión Social formato en manejo de Residuos no peligrosos, correspondientes al año 2014, este documento deberá incluir del registro del capacitador (externo o interno) que emitió dichas constancias. (será motivo de descalificación el no presentarlo). - Copia de la credencial que lo acredite como trabajador de la empresa. |

- UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁ  UTILIZAR EL PERSONAL OPERATIVO DE “EL PROVEEDOR” DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

- OVEROL O CAMISOLA Y PANTALÓN DE ALGODÓN, CON EL NOMBRE DE “EL PROVEEDOR”,

- BOTAS DE TIPO INDUSTRIAL CON CASQUILLO PROTECTOR,

- FAJA DE ESTIBADOR,

- GUANTES DE  CARNAZA.

| UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | - Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que el personal operativo con el cual se prestará el servicio contará y portará el uniforme y equipo de protección personal necesario para la prestación de los servicios que oferta durante el periodo de vigencia y hasta el término de la garantía de éstos. |
| --- | --- |

- EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA.

LOS CONTENEDORES QUE SE EMPLEEN EN LA RECOLECCIÓN Y ÁREA QUE OCUPAN LOS CONTENEDORES Y COMPACTADORES DEBERAN SER LAVADOS AL MOMENTO DE LA RECOLECCIÓN, PARA ELLO “EL PROVEEDOR” DEBERÁ CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA, MISMO QUE PERMANECERÁ EN LAS INSTALACIONES DE “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES A FIN DE RESGUARDARLO.

- HIDROLAVADORA A GASOLINA COMO MÍNIMO DE 5 HP Y SALIDA  DE PRESIÓN DE 2500 psi.

- MANGUERA 20 METROS.

- DESINFECTANTE.

- ESCOBA.

- PALA.

“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN QUE SE INSTALEN EN “LA ENTIDAD” CADA CUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PARA LO CUAL DEBERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE “LA ENTIDAD” LAS FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, ASÍ COMO ATENDER Y RESOLVER, EN UN LAPSO NO MAYOR A 24 HORAS CUALQUIER SITUACIÓN RELACIONADA CON LA DESCOMPOSTURA DE LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN QUE INSTALE EN “LA ENTIDAD”.

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| HIDROLAVADORA A GASOLINA | - Ficha técnica de la hidrolavadora, donde se especifique que cuenta con motor de 5 HP y salida de presión de 2500 psi, como mínimo. - En caso de hidrolavadora nueva, escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que en caso de ser “EL LICITANTE” adjudicado, se compromete a proporcionar a “LA ENTIDAD” en un lapso no mayor a 7 días naturales contados a partir del inicio de la prestación del servicio el equipo de lavado a presión que cumpla con las especificaciones solicitadas en el presente anexo. |

- COMPACTADORES Y CONTENEDORES:

- DOS COMPACTADORES, CON  MOTOR DE 10HP CÓMO MÍNIMO, COLOR OPCIONAL PERO DEBERÁ ESTAR ROTULADO CON LAS LEYENDAS QUE CORRESPONDA AL TIPO DE RESIDUO PARA EL CUAL ESTARÁN DESTINADOS (ORGÁNICOS Y DE MANEJO ESPECIAL), CONTAR CON CLAVES Y DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE DE LA EMPRESA. ESTOS EQUIPOS PERMANECERÁN EN LAS INSTALACIONES DE “LA ENTIDAD”.

- TRES  CONTENEDORES METALICOS DE 30M3 DE CAPACIDAD. COLOR OPCIONAL PERO DEBERÁN ESTAR ROTULADOS CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA.  NOTA: DOS CONTENEDORES PERMANECERAN EN “LA ENTIDAD” CADA UNO ACOPLADO AL COMPACTADOR QUE LE CORRESPONDA,  Y EVITAR FUGAS DE RESIDUOS SÓLIDOS O LÍQUIDOS. EL TERCER CONTENEDOR SE DESTINARÁ PARA EL CANJE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIFICADO EN EL ANEXO 13”B”.

LOS COMPACTADORES Y CONTENEDORES QUE SE EMPLEEN DEBERÁN PERMITIR EL FÁCIL Y SEGURO DEPÓSITO DE LOS RESIDUOS TOMANDO EN CUENTA QUE EL DEPÓSITO LO REALIZARÁ EL PERSONAL AFANADOR (A NIVEL DE PISO) Y LOS RESIDUOS SERÁN ENVASADOS EN BOLSAS DE PLÁSTICO (90 X120 CM, LAS MÁS GRANDES).

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| DOS COMPACTADORES | - Ficha técnica delos compactadores, donde se especifique que cuentan con motor de 10HP cómo mínimo, así como las dimensiones de los mismos. - En caso de compactadores nuevos: escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que en caso de ser “EL LICITANTE” adjudicado, se compromete a proporcionar (e instalar) a “LA ENTIDAD” a partir del inicio de la prestación del servicio los equipos de compactación que cumplan con las especificaciones solicitadas en el presente anexo. |
| TRES CONTENEDORES METALICOS DE 26 A 30M3 DE CAPACIDAD | - Ficha técnica de los contenedores con los que se proporcionaría el servicio, donde se especifique que cumplen con las siguientes características: ser metálico y 30 m3 de capacidad. - En caso de contenedores nuevos: escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que en caso de ser “EL LICITANTE” adjudicado, se compromete a proporcionar (e instalar) a “LA ENTIDAD” a partir del inicio de la prestación del servicio los contenedores que cumplan con las especificaciones solicitadas en el presente anexo. |

- FORMATOS:

LOS SIGUIENTES FORMATOS DEBERÁN SER PROPORCIONADOS POR “EL PROVEEDOR” POR CADA RECOLECCIÓN QUE SE REALICE:

- COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN  DE RESIDUOS  NO PELIGROSOS.

- COMPROBANTE DE LAVADO.

- COMPROBANTE DE DISPOSICIÓN FINAL.

LOS COMPROBANTES DE LAVADO Y DISPOSISICIÓN FINAL, DEBERÁN ESPECIFICAR COMO MÍNIMO:

  - NOMBRE DE LA EMPRESA DE RECOLECCIÓN.

  - NÚMERO DE PLACAS DEL VEHÍCULO RECOLECTOR.

  - NOMBRE DE LA UNIDAD RECEPTORA DEL SERVICIO.

  - FECHA DE LA RECOLECCIÓN (O DISPOSICIÓN).

  - HORA DE ENTRADA Y HORA DE SALIDA A “LA ENTIDAD” (O SITIO DE DISPOSICIÓN).

  - TIPO DE RESIDUO RECOLECTADO.

  - PESO NETO (SOLO PARA DISPOSICIÓN FINAL)

  - NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL VEHÍCULO.

  - NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DESIGNADO POR “LA ENTIDAD” (SOLO PARA  RECOLECCIÓN)

EL COMPROBANTE DE LAVADO DEBERÁ ESPECIFICAR:

  - NOMBRE DE LA EMPRESA DE RECOLECCIÓN.

  - NÚMERO DE PLACAS DEL VEHÍCULO RECOLECTOR.

  - NOMBRE DE LA UNIDAD RECEPTORA DEL SERVICIO.

  - FECHA DE LA RECOLECCIÓN.

  - TIPO DE RESIDUO RECOLECTADO.

  - SI LA RECOLECCIÓN SE REALIZA CON UN CONTENEDOR VACIO PARA CANJE.

  - SI SE LAVA EL CONTENEDOR ANTES DE REALIZAR EL CANJE O ACOPLADO AL COMPACTADOR.

  - SI SE BARRE Y LAVA EL ÁREA QUE OCUPAN EL COMPACTADOR, CONTENEDOR, CANALETA Y ÁREA EMPLEADA EN LA MANIOBRA DE CANJE DE CONTENEDOR.

  - SI EL LAVADO SE REALIZA CON O SIN EL EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN.

  - NOMBRE DEL AYUDANTE.

  - FALTA DE UNIFORME O EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

  - NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL VEHÍCULO.

  - NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DESIGNADO POR “LA ENTIDAD” (SOLO PARA  RECOLECCIÓN)

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| FORMATOS. | - Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste contar con stock de formatos suficientes para la realización de los servicios que oferta a partir del primer día de vigencia de la prestación del servicio y hasta el término de la garantía de éstos. |

- CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO.

- DOS CAMIONES TIPO TÓRTON, CON SISTEMA ROLL OFF MODELO 2009, (1 PARA RUTA Y OTRO COMO POSTURERO, EL POSTUREO PODRÁ SER INCLUSO MODELO 2009) Y CAPACIDAD DE CARGA SUPERIOR A 24 TONELADAS.

- DISPOSITIVOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS REMOTOS EN TIEMPO REAL (POR VEHÍCULO).

- DISPOSITIVOS PARA EL RASTREO SATELITAL VÍA WEB EN TIEMPO REAL (POR VEHÍCULO).

“EL LICITANTE” ADJUDICADO DEBERA COLOCAR DISPOSITIVOS TALES COMO CODIGOS DE BARRAS CHIPS TRANSMISORES O SIMILARES QUE PERMITAN LA LECTURA Y TRANSMISION DE DATOS, PARA SER COLOCADOS EN EL ACCESO DE “LA ENTIDAD”, EN LOS COMPACTADORES Y EN EL ACCESO DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL.

ASI MISMO, DEBERA GENERAR PLANTILLAS QUE LE PERMITAN LA OBTENCION DE DATOS DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO Y DEL OPERADOR, DEL TIPO DE RESIDUOS A RECOLECTAR Y DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS POR LAS DEFICIENCIAS QUE SE LLEGASEN A PRESENTAR DURANTE LA RECOLECCION, CONSIDERADOS EN LA TABLA DE DEDUCTIVAS.

“EL LICITANTE” GANADOR CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS CALENDARIO  A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE DATOS Y RASTREO SATELITAL EN TIEMPO REAL. ASÍ COMO PARA PROPORCIONAR LAS CLAVES DE ACCESO PARA CONSULTAS VIA WEB DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y RASTREO SATELITAL EN TIEMPO REAL A LA EMPRESA DE SUPERVISION Y GESTIÓN AMBIENTAL QUE ”LA ENTIDAD” DEFINA, CUYO PERSONAL GENERARA LOS REPORTES QUE ”LA ENTIDAD”  REQUIERA.

EN EL CASO DE QUE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “EL LICITANTE” ADJUDICADO REALICE  ALGÚN CAMBIO DE SISTEMA DE RASTREO Y/O TRANSMISIÓN DE DATOS TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR EL CAMBIO Y PROPORCIONAR LAS NUEVAS CLAVES DE ACCESO A LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN EN UN LAPSO NO MAYOR A 3 DÍAS  HÁBILES (LUNES A SÁBADO).

LOS PARTICIPANTES DEBERAN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TECNICA COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES VIGENTES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA.

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| DOS CAMIONES TIPO TÓRTON CON SISTEMA ROLL OFF | - Copia legible de las facturas y/o cartas facturas mediante las cuales acredite su capacidad y cantidad conforme a lo solicitado en el anexo técnico. - Autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o autoridad local para transporte de carga en general. - Copia legible de la tarjeta de circulación de cada vehículo, vigente al inicio de la prestación del servicio - Por vehículo, Seguro de cobertura amplia (incluyendo daño ambiental) y daños a terceros, que cubra cualquier daño o accidente que se ocasione. Este seguro deberá estar vigente al momento de la prestación del servicio. |

- DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.

EL MANEJO DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS QUE “EL PROVEEDOR” REALICE EN LAS INSTALACIONES DE “LA ENTIDAD”, TRASLADO Y  SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEBERÁ SER EN APEGO A:

- LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO.

- LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO.

- NOM-083-SEMARNAT-2003 “ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MONITOREO, CLAUSURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL”.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “EL LICITANTE” ADJUDICADO CAMBIE DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL, DEBERÁ DAR AVISO DE ELLO Y A MÁS TARDAR EN EL EVENTO MÁS PRÓXIMO DE CONCILIACIÓN, PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE “LA ENTIDAD”, LA COPIA LEGIBLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O FACTURAS DE PAGO DE DERECHOS DE LA DISPOSICION DEL “NUEVO” SITIO.

| REQUISITO SOLICITADO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | - Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que en caso de ser “EL LICITANTE” adjudicado, se compromete a dar disposición final a los residuos no peligrosos recolectados a “LA ENTIDAD” en un sitio que de cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2003. - Carta o convenio con algún sitio de disposición final que cumpla con la NOM-083-SEMARNAT-2003, vigente al momento del inicio de la prestación del servicio. - Autorización de licencia de Funcionamiento, emitida por “LA ENTIDAD” Gubernamental o copia legible de una factura o pago por derechos de disposición del sitio de disposición final, mismo que deberá corresponder a los dos puntos anteriores de este requisito, con vigencia no mayor a 3 meses anteriores a la fecha de publicación del presente instrumento. |

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.

“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, EN ADELANTE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ REALIZAR ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- RECOLECCIÓN:

EL PERSONAL OPERATIVO DE “EL PROVEEDOR”, DEBERÁ PRESENTARSE PORTANDO SU IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, UNIFORMADO, CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN COMPLETO Y CON LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y FORMATOS DESCRITOS EN EL ANEXO 13-A ASÍ COMO UN CONTENEDOR MÉTÁLICO DE 26 A 30 M3 VACIO, PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

REPORTARSE CON EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE “LA ENTIDAD”, PROPORCIONANDO LOS DATOS QUE LE SEAN SOLICITADOS PARA PODER INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE “LA ENTIDAD”.

REPORTARSE CON EL PERSONAL AUTORIZADO DE “LA ENTIDAD”, PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS, QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LOS DÍAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN ESTABLECIDOS AL FINAL DE ESTE ANEXO EN EL SIGUIENTE ORDEN:

REGISTRAR EN EL EQUIPO DE TRANSMISION REMOTA LOS DATOS DEL DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE A:

- EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRE.

- LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO Y DEL OPERADOR.

- EL TIPO DE RESIDUOS QUE SERAN RECOLECTADOS.

- LOS DATOS DEL DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION DE LOS CONTENEDORES QUE SERAN RECOLECTADOS.

UNA VEZ REGISTRADOS LOS DATOS EN EL EQUIPO DE TRANSMISIÓN REMOTA EL PERSONAL OPERATIVO DE “EL PROVEEDOR” PROCEDERÁ A REALIZAR EL CANJE DE CONTENEDOR Y LIMPIEZA DEL ÁREA, EN EL SIGUIENTE ORDEN:

- DESCARGAR EL CONTENEDOR VACIO Y PROCEDER A SU LAVADO (INTERIOR Y EXTERIOR) MEDIANTE EL EMPLEO DEL EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN.

- PROCEDER AL RETIRO DEL CONTENEDOR EN USO QUE CONTENGA LOS RESIDUOS A RECOLECTAR.

- BARRER Y LAVAR  EL ÁREA DONDE SE UBICA EL COMPACTADOR Y CONTENEDOR CON LOS RESIDUOS A RECOLECTAR, MEDIANTE EL EMPLEO DEL EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN.

- ACOPLAR EL CONTENEDOR VACIO Y RECIÉN LAVADO AL COMPACTADOR QUE CORRESPONDA A LOS RESIDUOS QUE SE ESTAN RECOLECTANDO Y EN CASO NECESARIO DEPOSITAR LOS RESIDUOS QUE SE ENCONTRARAN FUERA (EN EL PISO) EN EL NUEVO CONTENEDOR.

- CARGAR EN EL CAMIÓN EL CONTENEDOR CON LOS RESIDUOS POR RECOLECTAR

- CONCLUIR EL LAVADO DEL ÁREA Y DE LA CANALETA Y GUARDAR NUEVAMENTE EL EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN, HERRAMIENTAS Y MATERIALES EMPLEADOS EN EL BARRIDO Y LAVADO.

NOTA: EL LAVADO DE CONTENEDORES Y ÁREA QUE OCUPAN EL COMPACTADOR Y CONTENEDOR, DEBERÁ REALIZARSE CON O SIN EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN.

CONCLUÍDAS LAS MANIOBRAS DE CANJE DE CONTENEDOR, SE PROCEDERÁ A LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA RECOLECCIÓN:

- EL PERSONAL OPERATIVO DE “LA ENTIDAD” MEDICA VERIFICARA QUE LA RECOLECCION SE REALICE DE ACUERDO A LO SOLICITADO Y LLENARÁ EL COMPROBANTE DE LAVADO CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCIÓN QUE SE REALICE. ESTE COMPROBANTE SE GENERARÁ POR DUPLICADO.

- EL PERSONAL OPERATIVO DE “EL PROVEEDOR” ELABORARÁ LOS TICKETS DE RECOLECCIÓN.

- LOS TICKETS DE RECOLECCIÓN Y COMPROBANTES DE LAVADO DEBERÁN FIRMARLOS EL CHOFER DE “EL PROVEEDOR” Y EL REPRESENTANTE DE “LA ENTIDAD” Y AMBAS PARTES CONSERVARAN COPIA DE DICHO COMPROBANTE (RECOLECTOR DOCUMENTO ORIGINAL, ENTIDAD COPIA).

- EL CHOFER TRANSMITIRÁ TODOS LOS DATOS REGISTRADOS, PARA QUE SEAN RECEPCIONADOS AUTOMATICAMENTE Y PUEDAN SER CONSULTADOS VIA WEB (INTERNET).

- DISPOSICIÓN FINAL:

CONCLUÍDA LA RECOLECCIÓN, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ TRASLADAR LOS RESIDUOS AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL QUE CUMPLA CON LA NOM-083-SEMARNAT-2003, QUE CUENTE CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS. DICHA DISPOSICIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS A PARTIR DE LA SALIDA DE “LA ENTIDAD”.

UNA VEZ EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEBERÁ REGISTRAR EN EL EQUIPO DE TRANSMISION REMOTA LOS DATOS DEL DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE A:

- EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AL MOMENTO DE ACCESAR Y TRANSMITIRLO

- LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO Y DEL OPERADOR.

- EL TIPO DE RESIDUOS QUE SERAN DISPUESTOS.

- LOS DATOS DEL DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ REPORTAR A “EL SUPERVISOR” CUALQUIER PROBLEMÁTICA VIAL QUE SE PRESENTE DURANTE EL RECORRIDO QUE DIRECTAMENTE IMPIDA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS A “LA ENTIDAD” DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA RECOLECIÓN A “LA ENTIDAD”.

ASÍ MISMO EL PRESTADOR DEL SERVICIO PROPORCIONARÁ DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES (LUNES A SÁBADO)  A “EL SUPERVISOR”, EN EL DOMICILIO DE ÉSTE ÚLTIMO, LOS TICKETS DE RECOLECCIÓN, COMPROBANTES DE LAVADO Y COMPROBANTES DE DISPOSISICIÓN FINAL ORIGINALES (EN SU DEFECTO COPIA LEGIBLE), PARA SU REVISIÓN, COTEJO CON LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA EN TIEMPO REAL Y ELABORACIÓN DEL CONCENTRADO PERIÓDICO PARA FACTURACIÓN, CON EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO DE CONCILIACIÓN.

- CONCILIACIONES.

“LA ENTIDAD” REALIZARÁ CONCILIACIONES MENSUALES, PREVIAS  A LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO TRATAMIENTOY DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (DE “LA ENTIDAD”) Y DEBERAN ASISTIR LOS REPRESENTATES DE ”LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” Y “EL SUPERVISOR”

LAS CONCILIACIONES REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE REALIZARÁN COMO MÁXIMO DENTRO DE LOS PRIMEROS 7 DÍAS HÁBILES (LUNES A VIERNES) DEL MES SIGUIENTE A CONCILIAR EN LAS FECHAS Y HORARIOS DEL CALENDARIO PROPUESTO POR “LA ENTIDAD”. SIN EMBARGO EN LOS 3 PRIMEROS DÍAS NATURALES DEL MES SIGUIENTE A CONCILIAR, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR A “EL SUPERVISOR” LOS COMPROBANTES DE RECOLECCIÓN, COMPROBANTES DE LAVADO Y COMPROBANTES DE DISPOSICIÓN FINAL ORIGINALES, PARA QUE “EL SUPERVISOR” PUEDA REVISAR Y DESCARGAR ESTA INFORMACIÓN EN EL “CONCENTRADO PERIÓDICO PARA FACTURACIÓN”,

EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO ENTREGUE LOS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS EN EL PÁRRAFOS ANTERIOR AL MENOS 2 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA CONCILIACIÓN, ÉSTA NO PODRÁ LLEVARSE A CABO Y DEBERÁ REPROGRAMARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES 3 DÍAS HABILES, DEBIENDO APLICAR LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE, LA CUAL PODRÁ DEJAR DE APLICARSE CUANDO LA RAZÓN PARA NO REALIZAR LA CONCILIACIÓN EN LA PRIMER FECHA FUERA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O NO IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA FECHA REPROGRAMADA PARA ESTE EVENTO CONTINUARAN SIN PRESENTARSE LOS DOCUMENTOS ANTES ESPECIFICADOS, Y POR ELLO NUEVAMENTE NO PUEDA EFECTUARSE LA CONCILIACIÓN, LA ACTIVIDAD SE POSPONDRÁ HASTA LA FECHA DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE MES, DEBIENDO APLICAR LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.

EL PERSONAL QUE SE PRESENTE A CONCILIAR POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA TOMAR DECISIONES INHERENTES AL SERVICIO, ASÍ COMO PARA FIRMAR LOS “CONCENTRADOS PERIÓDICOS PARA FACTURACIÓN”. “EL SUPERVISOR LLEVARÁ REGISTRO DE LAS FECHAS Y DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS.

EN LA CONCILIACIÓN, SE COTEJARÁ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, POR “EL PROVEEDOR”, “EL SUPERVISOR” Y EL RESPONSABLE DE RPBI DE “LA ENTIDAD”, DE NO EXISTIR CORRECCIONES SE FIRMARÁ EL “CONCENTRADO PERIÓDICO PARA FACTURACIÓN” MISMO QUE “EL PROVEEDOR” ANEXARÁ A LA FACTURA COMO DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EN CASO DE EXISTIR CORRECCIONES, LAS TRES PARTES RUBRICARÁN EL CONCENTRADO DONDE SE REGISTRARÁN A MANO LOS CAMBIOS CORRESPONDIENTES Y “EL SUPERVISOR” DISPONDRÁ DE UN DÍA HÁBIL PARA REALIZAR LOS CAMBIOS CORRESPONDIENTES Y ENTREGAR EL “CONCENTRADO PERIÓDICO PARA FACTURACIÓN” A LAS OTRAS PARTES.

UNA VEZ FIRMADO EL “CONCENTRADO PERIÓDICO PARA FACTURACIÓN”, “EL SUPERVISOR” DISPONDRÁ DE UN DÍA HÁBIL PARA  ENTREGAR A “EL PROVEEDOR” LAS PREFACTURAS RESPECTIVAS.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR A “EL SUPERVISOR” LAS PREFACTURAS, FACTURAS Y EN SU CASO LAS NOTAS DE CRÉDITO, CHEQUES CERTIFICADOS O COMPROBANTES DE PAGO DE PENAS CONVENCIONALES Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE REQUERIDA PARA PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, A FIN DE QUE SEAN REVISADAS, VALIDADAS Y APROBADAS POR “EL SUPERVISOR”. UNA VEZ LLEVADO A CABO ESTE PROCESO, “EL SUPERVISOR”, ENTREGARÁ LAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SOPORTE A “LA ENTIDAD” DENTRO DE LOS 2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE FACTURAS.

EN CASO DE QUE “EL SUPERVISOR” O “LA ENTIDAD” DETECTEN ERRORES O DEFICIENCIAS EN LAS FACTURAS, O DOCUMENTACIÓN SOPORTE, SE LO NOTIFICARÁ A “EL PROVEEDOR” DENTRO DE LOS 2 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, PARA QUE PROCEDAN A SU SUSTITUCIÓN CON LAS CORRECCIONES NECESARIAS, EL PERÍODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LA SUSTITUCIÓN (O COMPLEMENTO) DE LA DOCUMENTACIÓN CON LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL PAGO.

- DÍAS Y HORARIO DE RECOLECCIÓN.

| TIPO DE RESIDUO | DÍAS DE RECOLECCIÓN | HORARIO DE RECOLECCIÓN |
| --- | --- | --- |
| ORGÁNICOS | MIÉRCOLES Y SÁBADO | 00:00 - 24:00 hrs. * del día de recolección |
| MANEJO ESPECIAL | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES |  |

*De las 07:00 a las 19:00 hrs. “LA ENTIDAD” no puede garantizar que el área para maniobras de canje de contenedor se encuentre libre, quedando a criterio de “EL PROVEEDOR”” el realizar o no la recolección en este horario.

POR LA FALTA DE RECOLECCIÓN, A PARTIR DEL TERCER DÍA NATURAL LA “ENTIDAD” ESTARÁ FACULTADA PARA CONTRATAR DICHO SERVICIO CON OTRA EMPRESA PARA EVITAR UN RIESGO SANITARIO, EL COSTO QUE SE ORIGINE POR DICHA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO MULTAS Y SANCIONES QUE APLIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SERÁN CON CARGO A “EL PROVEEDOR” PUDIENDO SER DESCONTADOS DE LOS PAGOS A QUE TENGA DERECHO Y SE PALICARÁ LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EN ESTE SUPESTO LA “ENTIDAD” ESTARÁ EN LIBERTAD DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO.

### DEDUCTIVAS

| CONCEPTO | PORCENTAJE SOBRE PRECIO UNITARIO DE LA JORNADA PROGRAMADA (POR TIPO DE RESIDUO). |
| --- | --- |
| 1.- FALTA O DESCOMPOSTURA DEL EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE DATOS. | - 2.0% |
| 2.- CONTENEDORES Y COMPACTADORES - FALTA DE CONTENEDOR PARA CANJE. - FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS COMPACTADORES. - ATENCIÓN A FALLAS DE LOS COMPACTADORES EN UN TIEMPO MAYOR A 24 HORAS. | - 3.0% - 2.0% - 3.0% |
| 3.- LIMPIEZA - FALTA DE LAVADO DEL CONTENEDOR ANTES DE REALIZAR EL CANJE O ACOPLADO AL COMPACTADOR. - FALTA DE BARRIDO Y LAVADO DE ÁREA QUE OCUPAN EL COMPACTADOR, CONTENEDOR, CANALETA Y ÁREA EMPLEADA EN LA MANIOBRA DE CANJE DE CONTENEDOR. - FALTA DE LAVADO CON EL EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN (LAVADO MANUAL). | - 1.0% - 3.0% - 2.0 |
| 4. RECOLECCIÓN. - FALTA DE VEHÍCULO POSTURERO. (POR JORNADA) - RECOLECCION REALIZADA CON UN VEHICULO DIFERENTE A LOS PRESENTADOS EN SU PROPUESTA O NO ACREDITADO. - DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS EN UN LAPSO MAYOR A 24 HORAS. | - 1.0% - 2.0% - 1.5% |
| 5. PERSONAL. - FALTA DE AYUDANTE. - FALTA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN | - 1.0% - 0.1% |
| 6. CONCILIACIONES. - INASISTENCIA A LAS CONCILIACIONES PROGRAMADAS O POR POSTERGAR LA FECHA DE CONCILIACIÓN. | $120 POR EVENTO |
| 7. ADMINISTRACIÓN - ATRASO EN LA ENTREGA DE RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO. - ATRASO EN LA ENTREGA DE RELACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CHOFERES Y AYUDANTES. - ATRASO EN LA ENTREGA DE LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES. - ATRASO EN LA ENTREGA DE CLAVE DE ACCESO A INTERNET. | 0.3% POR CADA CONCEPTO, SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PAGO DE FACTURA. |

A T E N T A M E N T E

EN EL CASO QUE EL HOSPITAL ME ADJUDIQUE EL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL MISMO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA INVITACIÓN.

NOMBRE:		  			                    CARGO:					  	         FIRMA:

________________________		        _______________________		     ________________________

ANEXO NÚMERO 19 (DIECINUEVE)

FORMATO DE ACEPTACION DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL LOS LICITANTES.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA, APARATOS DE TELEFONÍA UNILINEA Y SECRETARIALES, CONMUTADORES,  CABLEADO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  EN GENERAL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2015.

(MECANOGRAFIAR EN PAPEL MEMBRETADO Y/O SELLADO DE LA EMPRESA)

México, D.F., a 		 de 		 de ____.

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

P R E S E N T E

En cumplimiento a lo Establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y a la convocatoria de INVITACIÓN Puntos 2.4, 4, 4.1 y 4.3 así como Leyes y Códigos Supletorios; y para los efectos de evaluación de las Propuestas Técnicas, y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con el Hospital con relación a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Electrónica No. _______________; Nos permitimos manifestar bajo protesta de decir  verdad, que (nombre de la empresa) a través de (nombre del representante legal)  nos damos por notificados y aceptamos que El Hospital  efectúe las visitas que juzgue necesarias a las instalaciones administrativas y operativas que se manifestaron dentro de las propuestas técnicas, a fin de corroborar la existencia de las mismas, desde el inicio hasta la culminación del proceso licitatorio; asimismo, podrá realizar las investigaciones que considere necesarias para verificar la veracidad de la información proporcionada. El HOSPITAL  podrá efectuar las visitas que estime convenientes a las instalaciones de las empresas donde el licitante este prestando sus servicios en el momento de la evaluación, para verificar su operatividad en el momento de la visita a efecto de poder emitir el dictamen técnico correspondiente.

Así mismo me obligo a facilitar y permitir el acceso al personal designado por el Hospital, para efectuar las visitas mencionadas, Dándome por notificado.

Por tal motivo, en mi carácter de representante legal protesto lo necesario.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE